공기충전기 고장발생 보고서
문서번호	현장대응단-842	결재	담당자	지휘2팀장	현장대응단장
등록일자
			김기복	함창진	02/08 代함창진
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	MSF-1600KFI	관리부서		현장대응단
		장 소		공기충전실
조 치 사 항	〇 전문업체((주)명수리) 수리 의뢰
원인 및 상태	〇 공기충전기 컨트롤박스 마그네틱 고장 - 고압가스 충전 불가
그 밖의 사 항	〇 충전불가로 긴급 수리 의뢰함
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
2019년 2월 8일 장비담당자 1팀 소방장 김 상 수 2팀 소방장 김 기 복 3팀 소방위 이 영 복 도봉소방서장 귀하

	현장대응단장