	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령대상 확인점검 계획[(주)코스턴 등 4개소]

1. 관련근거

○ 예방과-9137(2014.5.22)호 『소방특별조사 조치명령서((주)코스턴)』

○ 예방과-9139(2014.5.22.)호『소방특별조사 조치명령서(한우명가)』

○ 예방과-9138(2014.5.22)호 『소방특별조사 조치명령서(담양사철탕)』

○ 예방과-9210(2014.5.23)호 『소방특별조사 조치명령서(지원정밀건물)』

2. 위와 관련 조치명령 대상 현지확인을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

대 상	주 소	명령일	도래일	보 완 내 용		확 인 일 자	확인자
㈜ 코스턴	구로구 신도림동 396-221 (구로구 중앙로 40가길 17)	2014. 5.22	2014. 6.9	경보설비 피난설비	○ 비상경보설비 수신기 예비전원 불량 및 1층 발신기 위치표시등 파손 ○ 지상 3층 피난기구(완강기)설치	2014. 6.11	위.이용광장.김기용
한우 명가	구로구 신도림동 396-211 (구로구 신도림로3길 2)	2014. 5.22	2014. 6.9	소화기구	○ 지상1층 한우명가 주방 자동확산소화기 설치	2014. 6.11
담양 사철탕	구로구 신도림동 396-21 (구로구 신도림로11길 15)	2014. 5.22	2014. 6.9	소화기구	○ 지상1층 담양사철탕 주방 자동확산소화기 설치	2014. 6.11
지원 정밀	구로구 신도림동 396-246 (구로구 신도림로11가길 31)	2014. 5.23	2014. 6.10	경보설비	○ 비상경보설비 탈락된 1~2층 설치	2014. 6.11

가. 안전관리자 : 소방위 이용광

나. 확인사항 : 조치명령 이행여부

다. 결과조치 :  예방소방업무처리규정 제6조 등에 의거처리.  끝.

담당자	김기용		검사지도팀장	김정수		예방과장	06/09 代한기룡
협조자	119안전센터장	이용광
시행	예방과-10499	(		)	접수		(		)
우	152-826	서울특별시 구로구 경인로 408 (고척1동 63-12)	/
전화	02-2671-2119	/전송	02-2371-8119	/	26540@seoul.go.kr	/	대시민공개