2019년 국가안전대진단 도서관분야 점검결과 공개(도서관)

<문화체육관광부>

대상분류	대상명칭	위치	점검일	지적건수	주요 지적사항	조치사항	비 고* (일자)
도서관	ㅇㅇ도서관	서울시 ㅇㅇ구 ㅇㅇ동 000길 11	4.1.	00개	- 스프링클러 작동오류 - 분전반 누전 등	현장 시정조치	- 분전반 보수 완료(4. 11) - 스프링클러 교체 예정(4.20)