문서번호	급수운영과-5542
결재일자	2019.3.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장		동부수도사업소장
최진혁	이상환	송근호		03/12 이구석
협 조
	주무관		이훈재

- ********* 누수 피해 발생에 따른 -

누수 피해 배상금 지급 조치 계획

2019. 3.

동 부 수 도 사 업 소

(급수운영과)

- ********* 누수 피해 발생에 따른 -

누수 피해 배상금 지급 조치 계획

	성동구 ******* 앞 누수 사고에 따른 피해 배상금 지급 조치계획을 보고 드림.

□ 누수피해 현황

○ 위    치: 성동구 *********

○ 피 해 자: ********

○ 일    시: 2018. 12. 8.(토), 14:50분경

○ 원    인: 인입관(D=40mm) 접합부 누수

○ 피해 현황: 침수로 인한 집기비품 및 내부 인테리어 피해

□ 보고내용

○ 전문손해사정인 의뢰 피해금액 산정: **********

- 성동구 행당동 245 앞 인입관 누수사고 관련으로 2018. 12. 10. 피해배상보험(삼성화재)을 접수하였으나, 2018년 보험가입(지방자치단체배상 책임보험) 보상 한도액이 소진되어 보험 처리가 불가하다는 통보를 받음에 따라

- 우리사업소 자체 전문손해사정인을 선정하여 피해보상 금액을 산정한 결과 ************금액을 보상금액으로 제시한 실정임.(전문손해사정: **********)

【피해보상 산정내역】

(단위: 원)

연번	구 분	피해 품목	피 해 자	손해 사정	비 고
				*************	손해 사정 완료
1	대 물	내부 인테리어 등	***	*********
2	대 물	내부 인테리어 등	***	*********
3	대 물	의류 4개	***	*******
4	대 물	예약 등 영업손실	***	*******
5	대 물	내부 인테리어 등	***	*******

□ 조치계획

○ 위의 보고내용과 같이 성동구 ********* 누수사고와 관련하여 전문손해사정인이 제시한 피해보상 금액에 대한 적정성 여부를,

○ 자체 배상 심의 위원회를 개최하여 심의 결정하고, 결과에 따라 피해자 합의 및 피해배상 처리코자 함.

※ 피해배상 심의회 개최

- 일    시: 2019. 3월 예정(보험가입 보상 한도액 소진으로 인하여 보험  처리가 불가한 누수피해 보상 건에 대하여 추후 타 보상 건과 같이 심의 개최)

- 개최장소: 동부수도사업소 2층 소장실

- 심의위원: 위원장(소장), 위원(과장 5명)

- 심의내용: 피해배상의 적정성 여부

□ 행정사항

○ 피해금액 산정을 위한 손해사정 의뢰에 따른 전문손해사정 용역비 및 사업소 자체 배상 심의회에서 지급 결정된 배상금을 본부(누수방지과)에 예산 요청하여 배정된 후 지급 처리.

붙임  1. 피해금액 세부평가 내역 1부.

2. 피해금액 손해사정 보고서 1부.

3. 피해사진 1부.

4. 누수복구 완료보고서 1부.  끝.