문서번호	시설과-531
결재일자	2019.3.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경시설팀장	시설과장
최현주		이용원	03/21 문인기
협 조
	주무관			박현주

『하늘・노을공원 원두막 보수정비공사』등 3건

상반기 하자검사결과 보고

2019. 3.

서부공원녹지사업소

(시 설 과)

『하늘・노을공원 원두막 보수정비공사』등 3건

상반기 하자검사결과 보고

하자담보 책임기간 중인 조경공사『하늘・노을공원 원두막 보수정비공사』등 3건에 대한 하자검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고함

□ 추진근거

○ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에관한 법률 시행령 제70조 및 시행규칙 제69조

○ 건설산업기본법 시행령 제30조 별표4

○ 2019년 상반기 조경공사 하자조사 및 조치계획(시설과-412, ‘19.3.5.)

□ 하자검사 개요

○ 일    자 : 2019. 3. 19.(화)

○ 대    상

- 하늘・노을공원 원두막 보수정비공사(2017)

- 난지천공원 다목적구장 등 2개소 포장정비공사(2017)

- 월드컵공원 휀스(담장) 개방공사(2018)

○ 검 사 자 : 녹지7급 최현주, 박현주

○ 검사내용 : 시설물 파손 및 결함, 수목고사 등 하자 발생 유무

○ 검사결과 : 하자발생 없음

□ 향후 추진계획

○ 2019년 하반기 정기하자검사 실시

○ 하늘・노을공원 원두막 보수정비공사는 하자담보 책임기간 만료(2019.9.27.) 전 최종 하자검사 실시

붙임  하자검사조서 및 현황사진 3부.  끝.