＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	종로구청장(도로과)
(경유)
제목	상수도관 이설협의 요청에 대한 회신

1. 도로과-3732(2019.3.12.)와 관련입니다.

2. 귀 부서에서 시행하고 있는 『불합리한 정동사거리 도로구조개선사업』구간내 지장 상수도관(D=800mm) 이설협의 요청에 대하여 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 이설대상

- 남산배수지 배수관로 : D=800mm

나. 회신내용

- 본 이설 건은 서울시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 제14조 1항에 의거 원인자 자체이설 사항 임.

- 사업시행 예정구간에 대한 시,종점부의 확인굴착을 시행하여 상세자료를 제출(횡,종단면도 등 상세도면 포함)하여 주시고,

- 상기자료 제출 완료 후 관계자회의 등을 통해 이설관련 일정 등 세부계획을 협의할 예정임.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	박종혁		배수과장	이승완		급수부장	03/22 최진석
협조자	주무관	조성균
시행	배수과-2753	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1438	/전송	3146-1429	/	pjh0728@seoul.go.kr	/	대시민공개