투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시난지물재생센터
수신	종로구청장(안전치수과장)
(경유)
제목	민원사항 통보 및 처리회신

1. 종로구청 안전치수과-6999(2014. 5. 12)호, 물재생과-1085(2014. 5. 27)호, 다산콜(2014. 5. 24)호,(2014. 6. 8)호와 관련입니다.

2. 위대호와 관련 구기천 10-5호의 오수 누수 및 러시아 대사관 하수관 직접 연결 민원이 다산콜에서 귀청으로 접수하였으나, 임의로 우리센터로 이관되는 과정에서 접수가 늦어져 우리센터에 6. 9일 접수되어 즉시 민원사항을 처리코져 현장에 나가 조사한

결과를 알려드립니다.

가. 처리내용

1) 구기천 10-5 오수 누수는 우수토실 정비를 위하여 구체 철거후 물감 등을 이용하여 종로구청 입회하에 차집관로의 누수인지 개인하수도의 누수인지 원인을 먼저 파악하여 원인자를 가려 조속한 시일내 조치한다는 것을 민원인에게 회신 하였으며

2) 러시아 대사관측 하수관 직접연결 및 동성빌라측 민원은 귀청소관으로

판단되오니 조치 하시고 민원인에게 회신하여 주시기 바랍니다.

따로붙임  보고서 1부.

다산콜 민원 내용 1부. 끝

							서울특별시난지물재생센터소장
시설팀장							권순회			물재생과장					06/10 차승원
협조자
시행			물재생과-1319									(						)		접수											(						)
우	412-190					경기 고양시 덕양구 대덕로426(현천동)															/
전화		02)300-8563						/전송			02)300-8587					/	plpel@seoul.go.kr												/	대시민공개