	은평소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	1번 차고문 고장발생 보고(녹번119안전센터)

1. 녹번119안전센터에서 관리·운용중인 출동차량 출입 1번 차고문 고장발생 사실을 다음과      같이 보고하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 고장일시 : 2019. 4. 5. 09:00

나. 고장개소 : 1번 차고문(펌프차량 출입 차고문)

다. 고장원인 : 빈번한 작동으로 인한 부품 파손

라. 고장내역

소 속	차고문	고장내역	기타(조치사항)	기타
녹번119 안전센터	펌프차고문 (1번)	차고문 작동 불량(스프링등)	○ 차고문 안전조치 ○ 차고 보온 조치	○본서고장보고 조치 ○수리업체의뢰 : 블루코스텍

붙임   1번 차고문 고장 사진 1부.  끝.

	녹번119안전센터장
담당자	이재은		3팀장	김정수		119안전센터장	04/05 이근희
협조자
시행	녹번119안전센터-1768	(		)	접수		(		)
우	03382	서울특별시 은평구 은평로 245 녹번119안전센터	/
전화	02-387-0119	/전송	02-382-0667	/	spc7600@seoul.go.kr	/	부분공개(6)