	강북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2019년 5월중 이륜순찰 및 비상소화장치 확인점검 계획 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-1518(2019.03.11.)호『2019년 소방이륜차 운영계획 시달』

나. 재난관리과-3807(2018.6.11.)호『비상소화장치 점검 횟수 및 변경 알림』

2. 위와 관련 미아119안전센터 2019년 5월중 이륜순찰 및 비상소화장치 확인점검을

아래와 같이 실시 시행에 만전을 기하고져 합니다.

[이륜순찰 일정]

가. 대상 : 45개소

나. 점검횟수 : 월 3회 이상(전노선 순찰을 1회로 간주)/화재경계근무시 1일 1회 이상

다. 순찰일정 : 붙임 참조(인원부족이나 우천시 센터 일정에 맞추어서 실시, 비상소화장치

점검시 등 병행 실시 가능)

라. 중점 점검사항

1) 위험물, 특수가연물과 화기방치행위 단속

2) 화재현장 상황 및 진압작전상 필요한 정보제공

3) 어린이 불장난 및 옥외 모닥불 행위 계도

4) 기타 주민편의 제공 및 환자이송, 구난 구조 등 필요한 조치 강구

[비상소화장치 점검]

가. 대상 : 25개소(비소점검 3개노선)

나. 센터장 일정 : 년중 선별실시

다. 담당자 일정 : 2019. 5. 1 ~ 5. 31(기간중 주간 근무시 등 대상별 1회 실시)

※ 인원부족이나 우천시 센터일정에 맞추어서 실시

라. 점검자 : *************************************

마. 중점 점검사항

1) 비상소화장치함 손.망실 여부

2) 함내 청소 및 비품 관리

3) 열쇠관리자 관리상태 및 기록유지

4) 함 주변 불법주차 및 쓰레기 방치 여부

※ 비상소화장치 점검시 관내 가스충전소 및 LPG판매소, 관내공장에 대한 순찰 병행 실시함.

붙임 : 1. 소방오토바이 순찰대상 현황 1부.

2. 5월중 비상소화장치 확인 점검 계획 1부.  끝.

담당자	박의용		3팀장	안낙기		센터장	04/26 이춘태
협조자
시행	미아119안전센터-1939	(		)	접수		(		)
우	01036	서울특별시 강북구 도봉로 125(미아동) 미아119안전센터	/
전화	983-9119	/전송	02-981-0119	/	park0119@seoul.go.kr	/	대시민공개