		종로소방서
수신	북부도로사업소장(시설보수과장)
(경유)
제목	자하문터널 시설관련 업무협조 요청

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 자하문 터널에 설치된 소방설비(옥내소화전 등)를 긴급 상황 발생시 원활히 사용토록 하기 위하여, 터널 차도와 인도 사이에 설치된 차단막 창문이 개방될수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 요청사항 : 옥내소화전 앞 창문 개방 용이하도록 조치

따로붙임 : 사진 1부. 끝.

							종로소방서장
담당자										1지휘대장										현장지휘대장
협조자
시행			현장지휘대-6035									(	2014.06.05.					)		접수			시설보수과-4071								(	2014.6.5.					)
우	110-140					서울 종로구 종로1길28 (수송동 146-2)															/			http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화		02-722-0119						/전송			02-736-3117					/	shin5935@seoul.go.kr												/	대시민공개