안전한 도시철도, 편리한 교통서비스
			서울교통공사
수신자		신교통사업처장
(경유)
제목	진접선 복선전철 건설사업 실시계획 변경(안)에 대한 검토의견 제출(보완)

1. 신교통사업처-464호(2019.02.15.)와 관련입니다.

2. 당고개~진접 복선전철 건설사업과 관련하여 환경영향평가에 따른 방음벽 설치공사는 지하철 4호선 당고개역~시점 간 고가 선로에 매우 근접하여 시공하는 여건으로 철도안전법 제45조 및 동법 시행령 제46조에 의거 지하철 영향성 검토에 필요한 서류를 제출하여야 하며, 우리공사에서는 협의서류 검토 후 근접시공으로 인한 지하철 안정성 검증을 위해 사업자 비용 부담으로 외부전문가 기술자문 또는 전문학회에 의뢰할 수 있음을 알려드립니다.

가. 협의서류

1) 지하철 안정성 검토보고서

2) 실시설계 도서(구조계산서, 도면, 가시설 등)

3) 지반조사보고서

4) 철도보호지구 안전관리계획서(시공계획서 등)

5) 철도보호지구에서의 행위신고서

3. 또한, 동 방음벽(벽식, 터널형)은 준공 후 세심한 유지관리가 필요한 시설물로 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제65조에 의거 사전에 소유주체(관리기관)를 결정하고 방음벽 형태, 제원, 행정절차 등 관련사항 협의 후 사업이 추진되어야 합니다.  끝.

	토목처장
과장		부장		팀장	대결 02/26
협조자
시행	토목처-1403	(	2019.02.26.	)	접수		(		)
우		서울특별시 성동구 천호대로 78길 15-48(용답동)	/	www.seoulmetro.co.kr
전화	6311-9879	/전송		/	m0000j@seoulmetro.co.kr	/	대시민공개
부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격