2019 여름철 자연재난 대비 체육시설 안전점검 계획

□ 추진방향

○ 여름철 자연재난으로부터 체육시설의 재난피해 발생을 예방하기 위한 적극적 재난 예방조치 시행

□ 추진내용

○ 추진기간 : ‘19.4월~11월

○ 점검기간 : ‘19.5월

○ 추진분야 : 17개 시‧도 관리 체육시설

○ 점검대상/방법 : 자체 선정

○ 주요 점검내용 : 안전관리체계, 시설, 소방, 전기, 가스, 기계 등

□ 체육시설 안전관리 강화대책

○ 다중이용시설 재난안전 대책 마련

- 안전관리 담당제 구축 및 점검활동 강화

· 기상특보를 운영자에 전파, 취약지역 점검, 폐쇄조치 등 결정

- 재난 예·경보의 전파, 피해·복구상황 파악 등을 위한 Hot-Line 구축

- 개별법상 안전 및 위생기준에 따라 차질 없는 시행

○ 인명피해 위험시설·지역 일제조사 및 책임자 지정

○ 여름철 풍수해 피해예방을 위한 사전 홍보대책 마련

○ 풍수해 대비 신속한 대응체계 구축ㆍ시행

- 사전대비 및 순찰활동 강화

- 자체실정에 맞는 철저한 시설관리 및 운영대책 수행

․ 위험시설 책임자 및 담당자 지정

․ 시설관리 기록부 및 운영매뉴얼 작성․비치 등 실정에 맞는 운영체계 구축

․ 재난 발생시 신속한 재난상황 보고체계 가동 및 정보공유

- 유관기관과 협조체계 강화

- 위험상황 발생시 비상연락망에 의한 전달체계 구축

○ 기타 재난발생 우려지역 안전관리 강화

<대형 공사장 및 저지대, 급경사지 등 취약시설 안전관리 조치사항>

- 산사태 발생으로 인명 및 재산피해가 우려되는 지역 및 시설은 특별 관리하여 피해예방에 최선을 다할 것

- 공사현장과 비상연락체계 정비 등 유기적인 협조체계 구축

- 건설공사장별 관리카드 작성 및 관리 책임자 지정

- 집중호우에 대비한 배수처리(유수지, 가배수로 설치 등) 확보

․ 하류지역 토사유출 방지를 위한 충분한 침사지 설치

․ 절개지의 비탈면에 토사유출 방지시설 설치

․ 공사장 내 가 저류지 등 우수유출저감시설 설치

- 피해 우려지역 주민에 대한 대피계획 수립

- 시설물 관리책임자는 연중 수시 사전점검 체제로 재해위험 요인이 있는 시설물에 대하여는 즉시 보수･보강 실시

□ 향후계획

○ 여름철 안전관리 추진계획 배포 및 풍수해 대비 안전점검 실시 안내(‘19.5월)

○ 지자체별 풍수해 대비 안전점검 실시 및 결과 제출(‘19.5.27.)