제2마장교 보도부 하자물량

손상종류	위치	수량/단위	개소
보도부파손	S1	0.5㎡	1EA
보도부파손	S2	0.5㎡	1EA
보도부파손	S2	1.0㎡	2EA
보도부파손	S4	4.0㎡	1EA
보도부파손	S6	2.0㎡	2EA
보도부파손	S7	1.0㎡	1EA

S1 보도부 보도부파손	S2 보도부 보도부파손
S2 보도부 보도부파손	S4 보도부 보도부파손
S6 보도부 보도부파손	S7 보도부 보도부파손