투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	(주)남경이씨티 대표 박명순
(경유)
제목	하자보수 요청(제2마장교 보수공사)

1. 시정 발전에 적극 협조해 주시는 귀 사에 깊은 감사를 드리며, 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 시행 준공한 『제2마장교 보수공사』에 대하여 2014년 정밀점검 및 하자검사 결과 아래와 같은 하자사항이 지적되어, 지방자치 단체를 당사자로  하는 계약에 관한 법률 시행령 제69조, 제70조 규정에 의거 하자보수를 요청하오니 착공계 및 시공계획서를 제출하시고, 2014.06.30까지 보수완료후 준공계(전․중․후 사진첨부)를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 제2마장교 보수공사

나. 공사규모 : 신축이음장치 141.1m, 보도부 방수포장 465.4㎡,

표면보수 20㎡, 균열보수 20m 등

다. 공사기간 : 2010.12.10.~2011.07.25.

라. 하자담보책임기간 : 2011.07.26.~2014.07.25.

마. 하자보수대상(지적사항) : 보도부 파손 8개소 9.0㎡

붙임  제2마장교 보도부 하자물량 1부. 끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
★주무관	최태석		시설보수과장	전결 06/13 박춘배
협조자
시행	시설보수과-2245	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 자동차시장길 41(용답동 250-14) 성동도로사업소 시설보수과	/
전화	02-2210-1551	/전송	02-2210-1562	/	choitaeseog@seoul.go.kr	/	대시민공개