스마트 시민기업

	서 울 주 택 도 시 공 사

수신자	내부결재
(경유)

제목	강서운전면허시험장 옥상 점검실시 결과보고

1.관련근거

가. 공유재산관리부-648호(2019.02.28.)『서울시 시유지 위탁관리 관련 방수공사 요청        [강서 및 서부운전면허시험장 공공건축물 태양광 발전시설 설치사업]』

나. 공유재산관리부-655호(2019.02.28.)『서울시 위탁시유지 건축물 옥상 방수보강 공사 관련 방침서 송부』

2. 위 호와 관련하여 강서운전면허시험장 현장을 방문하여 옥상 방수상태 등 점검을 실시 하였음을 보고

합니다.

가. 점검일 : 2019.03.12.(화)

나. 점검자 : 강서센터 정희석 시설운영부장, 이상원과장, 오재석과장, 권영수과장

강서운전면허시험장 배기용차장

다. 점검내용 : 1) 옥상 방수상태 확인

2) 건물 내부 누수부위 점검 확인

3) 건축도면 확인

라. 강서면허시험장의 요청사항 : 서울시 소유인 강서운전면허시험장의 옥상 방수공사를 서울주택도시공사         에서 적극적으로 검토하여 우기전 추진해 줄 것을 요청

붙임  면허시험장 옥상 점검사진.  끝.

부 원						강서센터장 직무대행			03/13
		이상원						박귀서
협조자

시행			강서센터-3293				(2019.03.13)			접수				()
방침번호
우	07629			서울특별시 강서구 마곡중앙1로 72 엠타워 2층								/
전화		02-2657-8134			전송	02-2668-7241		/	lesango@i-sh.co.kr					/	공개