투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	청사 냉방기 냉매 회수 및 정제처리 작업 시행

1. 시 소유 건축물시설 냉매관리 강화 계획(기후대기과-5071호, 2019.3.19.), 2019년 냉매관리 강화를 위한 예산 재배정(기후대기과-6008호, 2019.4.3.)과 관련입니다.

2. 이와 관련, 시 소유 냉매 사용시설 냉매관리 강화를 위해 우리사업소 내 설치 후 5년 이상 경과된 노후 냉방시설에 대하여 냉매 회수.정제 작업을 실시하고자 합니다.

가. 건    명 : 청사 냉방기 냉매 회수 및 정제처리 작업

나. 소요예산 : ***************************************

다. 시행일시 : 2019. 05. 20.(월) 08:30 ~ 완료시까지 ※ 소요시간 변경 가능

라. 냉매관리 대상내역 : 에어컨 실외기 총 3대(총 냉매용량 : 52KG)

1) 본관동(1대) – GHP냉난방기(설치년도 : 2005.10, 냉동능력 : 14.93RT, 냉매종류 : R-407C, 충전용량 : 40KG)

2) 별관동(1대) – 가스냉난방공조기(설치년도 : 2004.07, 냉동능력 : 2.59RT, 냉매종류 : R-22, 충전용량 : 4.2KG)

3) 세차동(1대) – 전기냉난방기(설치년도 : 2011.02, 냉동능력 : 4.23RT, 냉매종류 : R-410A, 충전용량 : 7.5KG)

마. 시행방법 : 서울시 냉매 회수업 등록업체 의뢰하여 냉난방기 냉매(52KG)를 회수기, 회수용기, 필터를 이용해 정제 후 재주입하고 필요시 보충조치

바. 시행업체 : 캐리어공조(주)[대표 이득우, 서울시 강남구 삼성동 148-4, ☎ 02-564-1900]

사. 지급방법 : 관리단속과 법인카드로 결제 후 카드결제계좌에 입금조치

(신한은행 100-033-277186, 북부도로사업소 관리단속과)

아. 예산과목 : 기후변화 총괄대응, 온실가스 감축방안 마련, 기후변화 대응을 위한 냉매관리 강화, 공공운영비(201-02).

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서(타견적서 포함) 각 1부.  끝.

주무관	김학철		관리단속과장	05/20 박대군
협조자
시행	관리단속과-5741	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913 (번동) 북부도로사업소 관리단속과	/	ush.seoul.go.kr
전화	02)944-5416	/전송	02)945-5071	/	k1398944@seoul.go.kr	/	부분공개(5)