투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	관악구청장(주택과장)
(경유)
제목	주택건설사업계획 승인 신청에 따른 협의 회신(신림동 406-*)

1. 관악구 **********************호와 관련입니다.

2.「신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(3공구)」와 연접된 주택건설사업계획 승인 신청에 따른 소관사항***********에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 회신내용 (세부내용은 붙임내용 중 감리 검토의견 참조 바람)

1) 신축건물 굴착 및 구조물 설치에 따라 도시철도 터널에 미치는 영향 검토

2) 신림선 공사중 지하수위 변동이 발생될 수 있으므로 신축건물 건축시 대책 수립 필요

3) 신림선 도시철도 영향 및 안전성 확인을 위한 설계도서 보완

- 가시설 흙막이 공법 설계도면(신축건물 기초부 지반상태)

- 신축건물과 신림선 본선터널 이격거리를 확인할 수 있는 평면도, 종단면도

4) 위 사항에 대한 보완 후 재협의 바람

붙  임  사업시행자 검토결과 회신공문 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	원길묵		공정관리과장	최문기		도시철도사업부장	05/21 최병훈
협조자
시행	도시철도사업부-4953	(		)	접수		(		)
우			/	WWW.seoul.go.kr
전화		/전송	02-772-7305	/	powerpuffman@seoul.go.kr	/	부분공개(6)