납 품 검 수 조 서

1. 건      명 : 가락시장 도매권(청과8) 전기용량 증설공사 관급자재(수배전반) 제작 설치

2. 계 약 금 액 : 일금 구천육백팔십만원정(￦96,800,000원, VAT 포함)

3. 납 품 금 액 : 일금 구천육백팔십만원정(￦96,800,000원, VAT 포함)

4. 계  약  일 : 2019년  3월  20일

5. 납 품 기 한 : 2019년  5월   8일

6. 납  품  일 : 2019년  5월   8일

7. 납 품 내 역 : 고압 구내 배전 설비(고압 변압기 용량 750KVA) × 1[식]

- 고압 규비클 × 1[면], 변압기 큐비클 × 1[면], 저압 규비클 × 1[면]

8. 검수자 의견

질문내용	예	아니요(해당없음)
1. 수량은 일치하고 있는가	○
2. 계약규격과 외형은 일치 하는가	○
3. 특허 등 특수기능은 있는가		○
4. 구성품은 부착되어 있는가	○
5. 검수자 의견	검수가 정상적으로 이루어짐

상기 물품 제작 설치 건이 이상없이 납품 현장 설치 완료되었음을 확인함

2019년  5월  15일

	팀장	건설안전본부장	년월일
담 당	김주호	임창수
전철준

납품검수자 :	설비공사팀	팀장	김 주 호	김주호
	설비공사팀	3급	최 유 식	최유식
입 회 자 :	감 사 실	4급	유 영 서	유영서
	재 무 팀	4급	류 종 수	류종수

첨부 :  1. 감독 조서 1부.

2. 납품 사진 1부.