물품구매 특수조건

서울대공원 해수구입 특수조건(갑:서울대공원장, 을:납품자)을 다음과 같이 한다

1. 해수의 납품

가. 납품기간 : 2014. 2. 1～2015 . 1. 31

나. 납품량

⑴ 계약물량은 1일 50톤단위로  납품한다.

⑵ 갑의 사정에 따라 납품요구량을 변경할 수 있다.

다. 납품방법

⑴ 해수 수송의 특성상 차량단위로 하며, 납품량은 갑의 요구에 따른다.

⑵ 해수의 계근은 서울대공원내에 설치된 계근장 또는 주수구에 납품자가 설치한 계량기로 실시키로 하고, 계량기 고장 등의 사유 시는 저수조의

계량수위표확인으로 계근을 대신할 수 있다.

⑶ 갑의 사정에 의하여 기간 내 납품되지 않은 계약 잔량은 자동적으로 효력을

상실한다.

⑷ 해수 납품시간은 09:00~19:00(동물원개장시간)이전․후에 납품하여야 한다

* 야간개장시와 동물원에 특별한 행사가 있을시에는 갑의 의견을 따른다.

⑸ 매월초에 여과해수 검사기관에서 검사한 4가지품목{수소이온농도(PH),               화학적산소요구량(COD),부유물질량(SS),염도(%)}의 결과치를 제출해야한다.

⑹ 수온은 계절별(봄,가을) 갑의 요구가 있을시 기준치를 준수해야 한다.

2. 납품업자의 자격

가. 공유수면관리법 제5조에 의한 공유수면점․사용허가를 받은자.

나. 1일 50톤 이상의 여과해수 공급이 가능한자.

3. 계약량의 추가 및 기간연장

갑의 사정에 의하여 계약량의 추가 및 기간을 연장할 수 있으며, 이때는 본 계약  내용과 동일한 조건으로 한다.

4. 대금의 지급

물품대금은 납품한 달의 말일을 기준으로 월 단위로 정산하되, 익월 초에 지급한다.

5. 계약취소 등

가. 납품된 해수의 수질검사 결과 별첨 해수검수규격에 부적합할 시 “갑“은 납품을

거부할 수 있다.

나. “을”이 “갑“의 물품구매 특수조건 불이행으로 계약목적을 달성할 수 없다고 판

단 될 때  “갑“은 본 계약을 취소할 수 있으며 “을”은 이에 대한 어떠한 배상요구 및 이의를 제기할 수 없다.

여과해수검수규격

구 분	단 위	기 준	비 고
염 도	％	2.5～3.0
수소이온농도(PH)	-	7.8～8.3
화학적산소요구량(COD)	㎎/ℓ	2이하
부유물질량(SS)	㎎/ℓ	25이하
수온(℃)	℃	15℃~25℃	갑에 요구가 있을시