다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방행정타운 설계 관련 특수분야에 대한 주요 착안사항 의견제출

1. 관련문서

○ 도시기반시설본부 건축부-6525(2014.5.28.)“서울소방행정타운 건립공사(1단계) 설계용역 시행 계획”

○ 행정2부시장 방침 제106호(소방행정과-8171호, 2014.3.31.)“서울 소방행정타운 건립사업(1단계) 변경 계획”

2. 소방행정타운 건립과 관련 설계용역 시 소방의 특수분야(출동시스템, 전산·통신·방송설비, 중앙훈련타워, 구급교육관 등)에 대한 주요 착안사항을 반영하고자 하오니 해당부서에서는 우리 실정에 맞게 설계가 이루어 질 수 있도록 붙임 과업내용서를 면밀히 검토하신 후 보완 또는 세부 기준을 명시할 필요성이 있는 사항 등을 2014. 7.11.(금)까지 제출해 주시기 바랍니다.

가. 검토할 사항(예시)

검토항목	검토부서	비고
○ 출동시스템·전산·통신·방송설비 등 장비의 종류 및 규격	안전지원과 종합방재센터
○ 장비 수납장 규모 및 구조(강의실, 실습실, 다목적훈련장, 특수 구조단 장비보관실 등)	소방학교 특수구조단
○ 교육훈련 장비의 성능 향상 필요성(전자칠판 도입 등)	소방학교
○ 특수구조단 차고문의 종류, 공기호흡기 충전기 성능, 인명구조 견사의 특수성을 반영한 세부 설계안	특수구조단
○ 중앙훈련타워의 특수성을 반영한 세부 설계안	소방학교 특수구조단
○ 380V 상용전압이 필요한 곳(공기호흡기 충전실, 수관건조대, 호흡보호정비실, 차고 등)	소방학교 특수구조단
○ 본관동 소방시설 실습장(전기,기계) 내 설치할 설비의 종류	소방학교
○ 옥외훈련장 내 맨홀사고 인명구조 훈련시설물 세부 설계안	소방학교
○ 기타 붙임 과업내용서에서 보완이 필요하거나 추가로 세부기준 을 명시해야 할 사항 등	전부서

나. 제출서식(예시)

시설(실)명	검토의견
본관동 (소방시설실습장)	-
특수구조단 (출동시스템)	-
옥외훈련장 (맨홀사고 인명구조 훈련시설물)	-

3. 행정사항

가. 규모는 검토대상에서 제외함

※ 추후 중앙훈련타워의 규모 확대 및 지하3층까지 변경, 체력단련장 규모 확대 등은 관련부서와 협의 후 기본설계에 반영할 계획임

나. 타당성이 인정되는 검토의견 사항은 향후 기본설계(‘14.10월) 및 실시설계(‘15.3월)에  적극 반영

붙임 : 과업내용서 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	재난대응과장,예방과장,안전지원과장,소방감사반장,119특수구조단장,서울종합방재센터소장,서울특별시소방학교장
담당자	마성제		단장	김두일		소방행정과장	06/16 진준호
협조자	담당자	최장근		조직경영팀장	김윤섭
시행	소방행정과-15011	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 퇴계로26길 52(예장동)	/	www.fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1392	/전송	02-3706-1329	/	masungjee@seoul.go.kr	/	대시민공개