함께해요! 2019 을지태극연습!
		서초소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	『필로티 주택 1층 주차공간』화재안전대책 알림

1. 예방과-14110호(2019.5.23.)호 『필로티주택 1층 주차공간 화재안전대책 알림』과       관련입니다.

2. 제천시 스포츠센터 화재(’17.12.21.), 동대문구 장안동 다세대주택 화재(‘19.4.5.) 등 필로티 주택 1층 주차공간에서 화재가 빈번히 발생하여, 이와 유사한 화재사고를 미연에 방지하고자 붙임과 같이 『필로티 주택 1층 주차공간』화재 안전대책을 알리오니, 각  부서에서는 각별한 관심을 가지고 추진에 만전을 기해주시기 바랍니다.

< 필로티 주택 1층 주차공간 화재안전대책 >

가. 제도개선을 통한 안전 확보

○ 필로티형 주차장에도 스프링클러 헤드 설치

○ 필로티 주차장에 면한 주출입문의 방화구획

○ 건축허가 동의 시 외장재 사전검토

○ 방화구획을 확대하여 화재의 수평ㆍ층간 확산 방지

나. 필로티 화재위험성 홍보ㆍ교육 강화

○『필로티 주택화재 위험성』홍보영상물 배포

○ 가스점검 시『가스검침원 활용』필로티건축물 화재 안전 안내

○ 통장협의회(반상회)을 활용, 필로티 주택 화재안전 교육

○『주택용소방시설 설치 촉진단』활동 시 필로티 주택 화재안전 병행 교육

붙  임 : 1.『필로티주택 1층 주차공간』 화재안전대책 1부.

2. 필로티 화재안전 홍보 또는 유인물(안) 1부.

3. 외벽마감재료 조사 현황 1부.

4. 필로티 건축물 화재위험성 홍보영상(대용량 웹하드 공지) 1부.   끝.

							예방과장
수신자					각 과, 단 및 119안전센터
담당자							김용현			예방팀장					代강경용					예방과장					06/14 김동진
협조자
시행			예방과-11194									(						)		접수											(						)
우	06550					서울특별시 서초구 사평대로 67 (반포동)															/
전화		533-0119						/전송			533-1196					/	80224455@seoul.go.kr												/	부분공개(6 7)