옥상태양광설비 체크리스트

□ 단지명 :                                     [준공일:            ]

계약전력 (변압기용량)	수전방식 (세대기준)		전기요금 계약방식		지하주차장		비 고
	특고압 수전	저압 수전	종합 계약	단일 계약	있음	없음
KVA

항  목

점 검 내 용

점 검 결 과

비 고

설치업체 및 부속제품 제조업체

○ 태양광 설치업체

○ 부속제품 제조업체

-인버터:

-모  듈:

단지 및 동별

설치용량 등

○ 총 설치용량:         kW (인버터      개소)

○ 누적 발전량:         kW (20  .  .   .   시)

○ 동별설치현황

동	설치용량	인버터용량	구조물개소	설치방향

관리실태

○ 월별 발전량 데이터 기록 유지

○ 안전점검 체크리스트 기록 유지

○ 인버터·접속함 인근에 전기화재용

소화기 배치 여부

보수현황

○ 인버터·접속함·모듈의 이상으로

보수 및 지출 현황

○ 화재발생으로 인한 보수 현황

기  타

○ 모니터링시스템 정상 동작여부

○ 접속단자 풀림 및 부식,

접속상태 적정 여부

○ 외관상 모듈 파손이나 균열 확인

설치현황

(동별사진)

2019.    .     .

점 검 자 :   에너지사업부     직급     성 명                (서명)