지열설비 체크리스트

□ 단지명 :                                     [준공일:            ]

구분	점 검 내 용	점 검 결 과	비 고
설치형식	밀폐/개방, 수직/수평
설치용도	냉방/난방/냉난방(부대시설)
설치용량(냉방/난방)	건물전체 부하량(KW)
	지열 담당 부하량(KW)
	지열시스템 설치용량(KW)
지열 열펌프	냉방(용량×수량)
	난방(용량×수량)
보어홀	전체길이(m)
	보어홀 깊이(m) × 수량(홀)
타열원의 백업여부	보일러, EHP 등
사용현황	사용상황		정상 고장수리중 사용정지 (고장,폐기,기타)
	사용 월(난방/냉방)
	운영시간
	고장빈도(회)
	고장구분	히트펌프, 압축기, 순환펌프, 배관, 차단기, 기타( )
	수리내역 및 조치결과
	세부원인
관리실태	자동제어 연계 여부 보수업체 관리실태 모니터링 실태 등
기 타	운영상 개선요구사항 사용에 따른 민원사항 등
점검사진

2019.    .     .

점 검 자 :   에너지사업부     직급     성 명                (서명)