<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서(서서울호수공원 소리분수 제어반 수리)

문서번호	시설과-1263
수 신	내부결재
접수번호

결재	주무관	기전시설팀장	시설과장
	박병화	윤상섭	06/25 代윤상섭

·

계 약 건 명			서서울호수공원 소리분수 제어반 수리
납 품 자			상 호			주식회사 씨앤티콘트롤스						성 명		고명석
계 약 금 액			금2,016,850원(금이백일만육천팔백오십원)
계약체결년월일			2019년 6월 10일
납 품 기 한			2019년 6월 20일
납 품 년 월 일			2019년 6월 14일
검사(수)년월일			2019년 6월 24일
검사(수) 장 소			서서울호수공원
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2019년 6월 24일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서부공원녹지사업소			시설과			전기7급		성명	홍용현		홍용현		代최현주
	검수자	서부공원녹지사업소			시설과			전기9급		성명	이종우		이종우

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	전자접촉기 AC440V/4kW	개	12,009	3	-	3	부가세 별도
	전자접촉기 AC440V/5.5kW	개	12,579	30	-	30	〃
	전자접촉기 AC440V/7.5kW	개	18,345	2	-	2	〃
	전자접촉기 AC440V/11kW	개	19,858	3	-	3	〃
	PLC CPU수리 소리분수 제어반	개	189,119	1	-	1	〃
	철거 및 설치	식	945,600	1	-	1	〃
	시운전	식	189,000	1	-	1	〃
		이	하	여	백