내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송파소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2019년 보이는 소화기 설치완료에 따른 검사(수)계획 알림

1. 관련근거

가. 소방행정과-8734(2019.6.25.)호 『검사원지정요구서(보이는 소화기 설치 사업)』

나. 소방행정과-7345(2019.5.28.)호 『2019년 「보이는 소화기」 설치 사업 계약 체결 알림』

다. 예방과-11302(2019.5.20.)호 『2019년 보이는 소화기 설치(구매) 사업 발주 계획』

라. 예방과-10705(2019.5.13.)호 『2019년 화재에 강한 서울안전마을 조성 계획』

마. 송파구청 도로과-8700(2019.4.3.)호 『보이는 소화기 설치에 따른 도로점용허가 처리』

바. 예방과-6334(2019.3.21.)호 『2019년 보이는 소화기 설치 및 유지 · 관리 계획』

2. 2019년 「보이는 소화기」 설치 공사가 완료되었기에 정확한 설치 여부 등 향후 원활한 유지·관리를 위해 다음과 같이 검사(수) 계획을 알려 드리오니검사(수) 후 그 결과를 2019. 7. 5.(금) 까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 검사(수) 대상

1) 형태별

일반형	거리형	서울안전마을 일반형
45개소(소화기 90개)	21개소(소화기 42개)	32개소(소화기 64개)

2) 부서별

구 분	현장대응단	거여	방이	잠실	운동장	가락	비고
일반형	15	15	1	4	6	4
거리형	3	2	7		7	2
서울안전마을			16		16

나. 검사(수) 방법 : 설치 장소의 현장확인을 통해 정확한 위치, 부품부착         상태 등의 이상 유무를 관능검사로 진행

※ 각 부서별 설치장소를 지정하여 대상자 관계자 설치동의서를 수령하는 등의 사업을 진행하였기에 원활한 초동대응 및 향후 유지·관리를 위해 물품검사(수) 협조 요청

3. 행정사항

가. 각 관은 보이는 소화기가 적정하게 설치되었는지 정확하게 확인, 파손 등의 훼손 여부를 철저히 검사(수) 실시

- 처음 설치 예정이던 장소의 설치동의자분들의 변심, 주변 환경 등으로 인해    일부 장소 변경되어 설치된 곳이 있으므로 주의 깊게 확인

나. 검수 결과를 붙임 서식에 의거 기한(2019. 7. 5.까지) 준수하여 예방팀으로        제출하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 2019년 보이는 소화기 검사(수) 결과보고 서식 1부.

2. 2019년 보이는 소화기 등록대장(관리대장) 보고서식 1부.

3. 보이는 소화기 설치 위치 및 사진(설치업자 제출-별도 송부) 1부.

(웹하드 : 송파소방서 / 예방과 / 보이는 소화기 설치)

4. 2019년도 보이는 소화기 설치 예정지 현황 3부.  끝.

	예방과장
수신자	현장대응단장,거여119안전센터장,방이119안전센터장,잠실119안전센터장,종합운동장119안전센터장,가락119안전센터장
담당자	김남길		예방팀장	강상욱		예방과장	06/26 김정용
협조자
시행	예방과-14472	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56 (오금동)송파소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	431-4105	/전송	3402-1190	/	gil8534@seoul.go.kr	/	부분공개(5)