문서번호	행정지원과-13449
결재일자	2019.6.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장	강남수도사업소장
백판종	허홍석	이진우	06/28 조세연
협 조

‘19년 우기대비 청사 안전점검 추진계획

2019. 6.

강남수도사업소

(행정지원과)

`19년 우기대비 청사  안전점검 추진계획

여름철 태풍 및 집중호우에 사전 대비하고, 재난 발생시 신속하고 효과적으로 대응하기 위해 청사 시설물 건축, 기계, 전기분야 등에 안전점검을 시행하여 사고예방에 만전을 기하고자 함.

□ 점검개요

○ 우기대비 시설물점검 추진기간 : ‘19.6.24.~6.28.

○ 점검 대상 : 청사 본관, 별관, 컨테이너 등

‣ 토목분야 : 청사 주변 및 옥상 배수시설 상태

‣ 건축분야 : 내․외부 마감재 이상 여부, 기둥,보 등 주요 구조부 균열

‣ 기계 및 설비분야 : 펌프설비, 급․배수설비, 보일러, 기타 기계설비

‣ 전기분야 : 변전설비, 전선배선불량, 전등 점등 상태 등

‣ 소방분야 : 옥내소화전 및 펌프 작동상태, 소화기 등

‣ 행정분야 : 비상연락망, 차량 및 물품, 인력 물자동원, 기타

□ 점검시설 개요

연번	시 설 명	시 설 규 모	준공일	비고
1	청사 본관	대지면적(3,718.40㎡), 건물구조(철근콘크리트라멘조) 건축면적(567.78㎡), 층수(지상4, 지하1층)	1991.8.14
2	청사 별관	건물구조(철근콘크리트), 건축면적(290.98㎡, 층수(지상2/지하1)	2007.12.4

□ 분야별 안전점검 규정(법규)

연번	점검대상	관련법규	점검시기	점검주체	비 고
1	시설물 전체(건축물)	재난 및 안전관리기본법 제27(특정관리대상시설)	2회/년	자체 점검	‘18. 12월 점검 완료
2	전기 수배전 설비	전기사업법 제65조	1회/3년	한국전기안전공사	‘18.10월 점검 완료
3	소방 설비	소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한법률 제24조	2회/년	소방안전점검업체 (관할 소방서확인)	‘18.8월 정밀점검 완료 ‘19.2월 작동기능점검 완료
5	도시가스 설비	도시가스사업법 제17조	1회/년	한국가스안전공사	‘19.3월 정기검사완료 적합

□ 점검내용

연번	점 검 내 용
1	점검장소	청사 주차장 측구 및 배수로
	여름철 집중 호우시 빗물을 유도하기 위한 배수구이며 빗물 유입시 신속하게 처리하기 위해 낙엽제거 및 오염물질(낙엽,담배꽁치) 유입방지 철망설치
2	점검장소	청사 내 층별 전기 분전반
	청사 내 각층 전기 분전반은 각 부서 요소요소에 전기를 사용코자 하는 곳으로 나누어 주는 설비로서 평상시 상시 점검으로 업무가 중단되지 않도록 철저히 준비하고자 함.
3	점검장소	기계실. 전기실
	기계실 또한 전기실과 같은 중요 시설물로서 우기시 누수로 인한 침수 발생시 기전설비에 손상을 가하므로 평소 배수펌프 점검으로 침수 예방.
4	점검장소	기계실
	기계실 및 별관에 설치 된 보일러의 연결 부분을 가스누설감지기로 수시 점검함으로써 청사 시설물 안전사고 예방.
5	점검장소	각층 소화전
	소화전은 소화수를 공급하는 밸브와 소화수를 공급하기 위한 연결호스 등의 중요한 도구가 보관되어 있으므로 수시 점검으로 화재로부터 인명과 귀중한 재산 보호.

□ 점검일시 : 2019.6.27.~ 6.28.(2일간)

□ 점 검 자 : 3명

○ 행정관리팀  백판종

○ 청사 기계▪전기 담당 공무직 2명(박강서, 이병호)

□ 점검결과 조치계획

○ 경미한 정비사항은 자체 예산으로 물품구매하여 담당자와 시설 공무직 직원과 함께 보수

○ 안전하고 쾌적한 청사 근무환경개선 및 시민편의를 위해 시설물 상시점검 실시하여 재해발생 개연성 사전 방지 노력

붙임 : 청사 시설물 점검표 1부.  끝.