2019년 비상대응 종합훈련 계획(안)

[화재대피·진압훈련]

2019. 6.

승강장안전문관리단

2019년 비상대응 종합훈련 계획(안)

한강진별관 화재 발생에 대비하여 직원의 비상 대처 능력을 향상하고 별관 자체 모의훈련을 통한 인명피해 예방 및 공사 재산을 보호하기 위함.

Ⅰ		관 련 근 거

❍『소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률』제24조(공공기관 등의       소방안전관리)

❍『공공기관의 소방안전관리에 관한 규정』제14조(소방훈련과 교육)

Ⅱ		한강진별관 현황

❍ 위치: 서울특별시 용산구 이태원로 286번지(한남동 728-1)

❍ 건물구조: 철골조 지상 3층 1동 602㎡

- 피난계단 4, 출입구 1

- 준공: 2003. 10. 02.

-  소방안전관리자: 승강장안전문관리단 부장 이성호(☏02-6311-3707)

❍ 소방시설 현황

구분	소화기		옥내 소화전	자동화재 탐지설비			비 상 방송설비	통로 유도등	비상 조명등	휴대용 조명등
	분말	자동확산		열 감지기	연기 감지기	발신기
계	40	1	6	42	6	7	1	41	9	8

Ⅲ		합동훈련 개요

❍ 훈련 시나리오(상황설정)

2019.6.21.(금) 14:00 서울교통공사 한강진 별관 지상2층 화장실 내 전기누전에 의한 화재발생으로 소화기, 옥내소화전 등을 통한 초기진화에 실패하여 별관 전체로 화재 확산

❍ 훈련유형 : 한강진 별관 가상화재 대응훈련

❍ 일    시 : 2019. 6. 21.(금) 14:00

❍ 대    상 : 서울교통공사 한강진 별관

❍ 참    여 : 승강장안전문관리단, 한강진기술관리소, 디자인개선추진단,

승강기관리단, 토목2사업소 안전점검반

	《훈련상황 부여》
☞ 자위소방대가 소화기(1차), 옥내소화전(2차)을 이용 자체 초기진화 시도 ☞ 승강장안전문관리단, 한강진기술관리소, 디자인개선추진단, 승강기관리단, 토목2사업소안전점검반 직원 대피 및 구조 실시 ☞ 직원 일부 지상 3층 고립되어 구조를 요청

Ⅳ		훈련 중점사항

❍ 한강진별관 화재발생 시 역할 숙지 및 공조체계 강화

❍ 재난관련 기관 협의시스템 구축 및 대책강구

❍ 긴급대피로 확보 및 신속한 인명 구조대책에 대한 모의훈련

❍ 소화기 사용 및 옥내소화전 점유 활용방법 숙달

❍ 소방안전교육을 통한 초기 대응능력 숙달

Ⅴ		부서별 임무 및 협조사항

❍ 부서별 임무

- 승강장안전문관리단

· 운영2팀: 상황전파 및 옥내·외 방송(1명), 옥내소화전 초기 진화(1명), 지상3층 부상자(1명)

· 기술 2팀: 화재발생 목격자(1명), 지상3층 부상자(1명)

소화기를 이용한 초기 진화자(2명),

훈련 상황 사진촬영(1명)

· 운영1팀: 자체훈련 주관(1명), 직원 출구안내(1명)[한강진별

관 2층 출입문]

· 기술1팀: 승객 출구안내(1명)[한강진역 3번 출구],  훈련 상황

사진촬영(1명), 지상3층 부상자(1명)

· 승강기관리단: 소화기를 이용한 초기 진화자(1명)

층간 계단에서 대피인원 유도(1명)

- 한강진기술관리소: 경보장치 작동 및 119신고(2명)

- 디자인개선추진단: 층간 계단에서 대피인원 유도(1명)

- 토목2사업소 안전점검반 : 1층 인원 대피 유도 (1명)

❍ 협조사항

- 훈련당일 상황발생 방송 시 한강진별관 근무자 전원대피

- 훈련당일 훈련차량 주차 확보를 위한 직원 차량운행 자제

붙임 : 1. 훈련세부 계획 1부.

2. 훈련참여자 현황 1부.

3. 한강진별관 소방 합동훈련 진행 문안 및 상황 1부.  끝.

붙임 1

훈련 세부계획

시간별	주요 활동상황	실시부서	인원	비고
14:00 ~ 14:05	○ 화재발생 ☞지상2층 화장실에 화재 발생 ○ 화재발생 구두알림 ☞불이야! 불이야! ○ 경보 울림 및 119 화재신고 ○ 상황전파 및 옥내·외 방송 · 전 직원 비상대피 명령/한강진역 통보	기술2팀 한강진기술사업소 운영2팀	1 2 1
14:05 ~ 14:10	○ 소화기 2개 사용 초동조치(1차) ○ 옥내소화전을 활용, 화재진화(2차) ○ 전 직원 별관건물에서 대피 ☞ 상황전파 방송 시 ○ 1층 인원 전원에 대피 전파 ○ 층간 계단에서 대피인원 유도 ○ 한강진역 승객 안전 대피 유도	기술2팀 운영2팀 운영1팀 공통 토목2사업소 디자인개선추진단 기술2팀 운영,기술 1팀	2 1 1 전직원 1 1 1 2	시민통제
14:10 ~ 14:25	○ 화재진압활동 전개 · 별관 지상 2층 잔불 소화 ○ 인명 구조 활동 전개 · 지상3층 고립자 인명구조 ☞ 부상자 운반(3층 → 구급차) ○ 부상자 응급처치 및 이송	운영2팀, 기술1팀	1 1
14:20 ~14:40	○ 화재예방 교육	전 부서	전직원	전직원 참석
14:40 ~14:50	○ 훈련 종료 및 강평	전 부서	전직원	전직원 참석

붙임 2

훈련 참여자 현황

부 서 별	임 무 사 항	인원	비 고
공 통	○ 화재예방 교육 ○ 경보 발생시 건물 밖으로 대피	전직원	소방안전관리자 (이성호)
승강장안전문 관리단	○ 합동훈련 주관 ○ 방송 ○ 연기 연출 및 화재 구두알림 ○ 소화기 초기 진화자 ○ 옥내소화전 초기 진화자 ○ 한강진역 승객 출구 안내 ○ 2~3층간 계단에서 대피인원 유도 ○ 지상3층 부상자 응급처치 및 이송 ○ 훈련상황 촬영 ○ 대피자	1 1 1 2 2 2 1 2 2 전직원	소방안전관리자 김병우 권혁인 이지윤·유준열 곽태형·이상준 문지영·최재호 정승원 김혜정·전병훈 김강훈·염혜식
한강진 기술사업소	○ 경보장치 울림 및 119신고 ○ 대피자	2 전직원	유미주·이승기
토목2사업소 안전점검반	○ 1층 인원 전원에 대피 전파 ○ 대피자	1 전직원	김은성
디자인개선추진단	○ 1~2층간 계단에서 대피인원 유도 ○ 대피자(전직원)	1 전직원	안웅기

붙임 3

한강진별관 소방 합동훈련 진행 문안 및 상황

구 분	내 용	비 고
방 송 (운영2팀)	안내말씀 드리겠습니다. 11월 14일 수요일 14:00에 한강진별관 내 화재발생 시 초동대처능력 향상을 위한 모의훈련을 실시 할 예정이오니 훈련당일 소방훈련차량 주차확보를 위하여 차량운행을 자제하여 주시기 바랍니다. (훈련 전날 오전/오후 2회 방송 실시)	김병우
방 송 (운영2팀)	안내말씀 드리겠습니다. 잠시 후 한강진 별관 내 화재발생 시 초동대처 능력 향상을 위한 모의훈련을 실시하겠습니다. 오늘 훈련은 한강진별관 지상2층 화장실내 전기 누전에 의한 화재발생을 가정하여 용산소방서, 서울교통공사 자체로 별관 화재진화 및 직원 대피유도 훈련을 시행하여 실제상황시 신속, 완벽한 복구로 시민고객의 안전을 확보하는데 그 목적이 있습니다. (훈련시작 10분전 13:50 방송 실시)	이성호 김병우
상 황 (기술2팀) (한강진 기술관리소)	◾ (14:00정각) 기술2팀 권혁인이 지상2층 화장실 안에서 불이야! 소리를 지르며 3층 승강장안전문관리단 사무실과 2층 기술관리소 및 1층 디자인개선추진단 토목2사업소에 화재 사실을 구두로 알린다. ◾ 한강진기술사업소 이승기는 화재발생경보 장치를 울린다.	권혁인 이승기
전 화 (한강진 기술관리소)	◾ (화재경보 장치가 울리면) 기술관리소 유미주(수화기를 들며) “119죠!? 용산구 한남동 서울교통공사 한강진별관 지상 2층에 불이 났습니다.” 라며 화재신고	유미주
방 송 (운영2팀)	◾ 운영2팀 김병우 대피방송 송출 “직원여러분께 긴급 안내말씀 드리겠습니다. 지금 한강진별관 2층 화장실에 화재가 발생하였습니다. 별관 내에 계신 모든 직원께서는 외부출구로 긴급 대피하시기 바랍니다.”	김병우

구 분	내 용	비 고
상 황 (기술2팀) (승강기관리단) (운영1팀)	◾ 기술2팀 이욱, 유준열 화재현장에 도착해 소화기를 이용해 초기진화에 나선다.(1차 진화) ◾ 운영2팀 곽태형, 방송을 듣고 급히 화재현장으로 달려가 현장에 있던 운영1팀 이상준과 함께 옥내소화전 호스를 이용해 화재진압에 나선다. (2차 진화)	이욱 유준열 곽태형 이상준
상 황 (토목2사업소 안전점검반) (디자인개선추진단) (기술2팀)	◾ 토목2사업소 안전점검반 김은성은 1층 모든 인원을 2층으로 대피토록 전파한다. ◾ 디자인개선추진단 안웅기는 1~2층, 기술2팀 문종백은 2~3층 계단사이에서 대피하는 인원을 2층 출구로 유도한다.	김은성 안웅기 문종백
상 황 (운영1팀) (기술1팀)	◾ 화재현장으로부터 승객보호를 위하여 운영1팀, 기술1팀 문지영, 최재호는 한강진역 3번 출입구 앞에서 승객들을 화재현장에 접근하지 못하도록 안내한다.	문지영 최재호
진압/구조 (운영2팀) (기술1팀)	◾ 화재발생 지점에 화재진압 마무리 및 지상3층 휴게실에 고립된 운영2팀 김혜정, 기술1팀 염혜식 구조·응급조치	이욱 유준열 김혜정 염혜식
방 송 (운영2팀) 강 평 (안전문관리단)	발생한 화재가 초기진화 및 출동한 소방관들에 의한 화재가 완전진압 되었습니다. 이상으로 서울교통공사 한강진별관에서 실시한 화재발생대비 모의훈련 및 교육을 모두 마치겠습니다. 자체훈련에 참여해 주신 여러 관계자분들께 진심으로 감사드립니다. 훈련 관계자 여러분은 잠시 후 별관 정문에서 승강장안전문관리단 단장님 강평이 있겠습니다. 감사합니다.	김병우 이성호 단장 별관전직원