문서번호	시설과-1380
결재일자	2019.7.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설과장	서부공원녹지사업소장
이석중	박선미	代이용원	07/03 남길순
협 조

월드컵공원육교 정비계획 보고

2019. 7

서부공원녹지사업소

[ 시 설 과 ]

월드컵공원육교 정비계획 보고

월드컵공원육교 외부도장 노후화에 의한 망상균열 및 탈락으로 구조물에 녹이 일부 발생됨에 따라 정비를 실시하여 공원 내 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 추진배경

○ 구조물 수시 점검(’19. 6. 27.) 중 육교 철재 골조부분(아치부 및 강상판 하부 등) 도장 균열발생 및 탈락으로 인한 녹발생 확인

○ 도장부가 전체적으로는 양호하나 일부 녹 발생부분 재도장 작업 필요

□ 정비계획

○ 시설물명 : 월드컵공원육교

○ 작업내용

- 도장 들뜬 부분 및 이물질 제거

- 녹제거 및 방청

- 프라이머 및 중방식 도장 23㎡

○ 소요예산 : 8,888천원

○ 작업일정 : ’19. 7. 4. ~ 7. 6.

□ 조치계획

○ 강우량이 증가하기 전 교량 철골조 녹발생부분을 정비하여 부식 확산 방지

○ 전문업체에 작업지시하여 작업완료 후 일상경비 처리.  끝.