업 무 지 시 전

No. 2                              용역명 : 서울시 하수도 사업관리 용역

수신자	㈜동해종합기술공사 외 3개사
건 명	하수도사업 계획 검토(송파구 위례신도시 하수시설물 인계인수 관련 오수관로 유량검토)
구 분	하수도사업 계획 검토	지시일	2019.7.05	처리기한	2019.7.26
내용	○ 사업개요 - 사 업 명 : 위례택지개발사업 - 시 행 자 : LH(한국토지주택공사) - 위 치 : 서울시 송파구 거여동/장지동 일원 - 사업내용 : 개발 사업(110,000인 규모) ○ 검토 지시내용 - 위례신도시 개발지역 내 하수가 맨홀을 통해 범람한 이력이 있으며, 최근에도 오수관로가 만관으로 흐르는 현장을 확인됨에 따라 발생원인 등을 분석하기 위한 첫 단계로 기 작성된 수리계산서의 적정성을 재검토 하고자 함. ‣인구산출, 하수발생 원단위, 오수량 산정의 적정성, 오수 수리계산의 적정성 등 검토 ※ 이후 작업은 수리검토 적정성 여부확인 후 관계자 업무회의를 통해 도출 필요