다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	청사 사무실 에어컨 수리 계획 보고(여의도 수난구조대)

1. 특수구조단-12377(2014.6.13.) 「청사 사무실 에어컨 고장발생보고서(여의도 수난구조대)」와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리단 여의도 수난구조대에서 사용중인 청사 사무실 에어컨 장기간 사용에 따른 고장으로 인하여 다음과 같이 수리하고자 합니다.

가. 건    명 : 청사 사무실 에어컨 수리(여의도 수난구조대)

나. 수리내역 : 배관센서교환, 드레인 막힘수리

다. 수리업체 : LG전자영등포고객서비스센터(서울 영등포구 문래동3가 67번지)

라. 수리기간 : 2014. 6. 20.이내

마. 소요예산 : 금85,000원(금팔만오천원)

바. 집행방법 : 신용카드 결재(일상경비)

사. 예산과목 : 소방재난본부 / 기본경비/일반운영비/ 사무관리비

붙 임 1. 엘지전자서비스센터 사업자 등록증 사본 1부.

2. 청사 사무실 에어컨 수리 견적서(여의도) 1부.

3. 청사 사무실 에에컨 고장발생보고서(여의도) 1부.  끝.

담당자	김종찬		3팀장	노수길		지대장	김선제		119특수구조단장	06/18 代최성희
협조자	담당자	김동오
시행	119특수구조단-12708	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 퇴계로26길 52	/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)