등록번호	환경과-24357		주무관		녹색에너지팀장		환경과장		생활복지친화국장
등록일자	2019.7.8.
			김학민		오승용		신헌식		07/08 이인모
결재일자	2019.7.8.
공개구분	부분공개(5)
			협 조
2019 여름철 에너지절약 추진계획
환경과

2019 여름철 에너지절약 추진계획

에너지절약 계획을 수립·추진하여 여름철 전력수급위기상황에 대응하고자 함

※ 올해 여름철 최대전력수요는 8,950만 ~ 9,130kW, 최대공급능력은 9,833만kW로, 피크시 예비력은 703만 ~ 883만kW 수준으로 유지될 전망

Ⅰ		추진개요

▢ 관련근거

○ 에너지이용합리화법 제8조(국가·지방자치단체 등의 에너지이용 효율화조치 등)

○ 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정

- 산업통상자원부고시 제2017-203호(2017.12.28.)

○ 2019년도 여름철 공공기관 에너지절약 대책

- 산업통상자원부 에너지효율과-914호(2019.7.5.)

▢ 추진방법

○ 냉방온도제한 및 전기기기 사용 합리화로 최대 전력수요 억제

○ 전력수급 위기상황 발생시 신속조치로 시민 불편사항 최소화

○ 문 열고 냉방 자제 등 민간의 합리적인 에너지 절약 유도

Ⅱ		세부추진계획

▢ 구청사, 주민센터, 공단 등 에너지 절약 추진

○ 냉방설비 가동시 실내온도 28℃ 이상 유지

※ 비전기식 냉방설비를 60% 이상 가동하는 건물은 26℃이상
(가스냉방, 지역냉방, 지열냉방, 축냉식 냉방 등)

※ 온도제한 예외: 자체 에너지절약추진위원회 심의를 통해 적정 실내온도를 설정하여 운영 가능[도서관, 교육시설, 콜센터, 민원실, 아동 관련 시설(어린이집 등), 노인복지시설, 미술품 전시실, 전산실, 식품관리시설(구역), 무더위쉼터 등(세부사항 붙임문서 참조)]

○ 조명 및 전기기기 사용 합리화

- 조명 부분소등: 복도 조명 50% 이상 소등

- 옥외광고물 심야소등: 홍보전광판 및 옥외광고물 심야(23시~익일 일출시) 소등

○ 근무복장 간소화

- 노타이등 간소하고 단정한 복장(쿨비즈) 착용 권장(직무특성 고려 자율실시)

○ 전력수급 위기상황 발생시 위기단계별 신속한 대응조치

위기단계	조치 사항
준비단계 (예비력 500만kW 미만)	․비상 절전조치 준비
관심단계 (예비력 400만kW 미만)	․불요불급한 전기사용 중지 ․냉방기, 조명, 승강기 사용 자제
주의단계 (예비력 300만kW 미만)	․냉방기 사용 중지, 사무실 조명 50%이상 소등 ․업무와 무관한 전기기기(냉온수기 등) 전원 차단 및 사용하지 않는 사무기기 플러그를 뽑아 대기전력 차단
경계단계 (예비력 200만kW 미만)	․필수기기를 제외한 모든 사무기기 전원 차단 ․실내 조명 완전 소등, 승강기 사용 중지
심각단계 (예비력 100만kW 미만)	․정전 대비

▢ 민간부문 에너지 절약 참여 유도

○ 문 열고 냉방영업 자제 계도·홍보

- 기간: 2019.7.8. ~ 2019.9.20.(전력수급 대책기간)

- 방법: 문 열고 냉방영업 자제 홍보물 배부 및 계도

· 인원: 환경과 2명 1개조

· 시간 및 지역: 13:00 ~ 17:00, 주2회

· 지역: 명동일대 상가

- 합동캠페인: 별도일정에 따라 시행 (산업통상자원부, 한국에너지공단)

※ 에너지수급문제 등으로 “에너지사용제한조치” 공고시 단속 시행
[에너지이용합리화법 제7조에 따라 ‘문 열고 냉방영업’에 대한 과태료 부과]

Ⅲ		행정사항

○ 총무과, 시설관리공단: 냉방온도제한 및 조명사용제한 준수

○ 동주민센터: 냉방온도제한 및 조명사용제한 준수

○ 전부서: 전력위기상황시 단계별 조치사항 협조

붙임  1. 2019년도 여름철 공공기관 에너지절약대책(산업통상자원부) 1부
2. 2019년도 전력수급전망 및 대책(산업통상자원부) 1부
3. 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정(산업부 고시 2017-203호) 1부
4. 2019년 여름철 전력수급 전망 및 대책 1부