＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
		동부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	민원처리 회신

〇 민 원 인 : 성동구 *****************************

〇 민원내용 : 주방 싱크대 수도필터가 교체한지 이틀만에 빨갛게 변색 되어 수질검사                  요청함

〇 회신내용

귀하가 요청하신 2019년 7월 15일 귀 댁을 방문하여 수질검사를 실시한 결과 수돗물을 충분히 사용하신 상태에서는 현장 5항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)에서 먹는물 수질기준 이내로 적합한 것으로 나타났으나 귀 댁내 옥내배관이 노후되어 정체수의 경우 철성분이 검출되고 있으므로 식수 및 조리용은 냉수를 충분히 흘려보낸 후 사용하시기 바랍니다.

기타 아리수 관련 정보는 홈페이지 http://water.seoul.go.kr을 참고하시고 수질관련 문의는 3146-2654~6으로 연락주시기 바랍니다. 감사합니다.

주무관							김경희			수질팀장					정번석					행정지원과장					07/08 서재식
협조자
시행			행정지원과-16845									(						)		접수											(						)
우	04744					서울특별시 성동구 고산자로10길 13															/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02-3146-2653						/전송			02-3146-2678					/	kzzang@seoul.go.kr												/	부분공개(6)