“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	용산구청장(치수과장)
(경유)
제목	업무 협의 회신(용산유수지 재정비 방안 기본계획 및 타당성조사 용역)

1. 용산구 치수과-8319(2019.6.12.)호와 관련입니다.

2. 「용산유수지 재정비 방안 기본계획 및 타당성조사 용역」에 대한 우리부서의 의견을 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 회신내용

1) 한강로 일대 방재시설 확충사업(유역분할 등)이 완료됨에 따라 용산유수지의 경우 서울시 방재설계기준(30년 빈도)에 충족되나,

2) 최근의 집중호우 등 장래 기후변화를 고려한 상향된 설계기준(50년 빈도)을 적용함으로써 유수지 용량을 확보하여 돌발상황에 대비가 필요함.

3) 현재 한강로지구 자연재해위험지구 정비사업 분석·평가 용역(용산구)이 진행중에 있어 그 결과에 따라 재해저감이 검증될 시 최소한의 면적으로 사업   시행함이 타당하다고 사료됨.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박종희		치수관리팀장	정한영		하천관리과장	07/11 한유석
협조자
시행	하천관리과-10278	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문별관8층(하천관리과)	/
전화		/전송		/		/	대시민공개