2019년 여름철 에너지 절약 추진 계획

Ⅰ.		추 진 배 경

ㅇ 「공공기관 에너지이용 합리화 규정(산업부 고시)」및「여름철 전력수급 전망 및 대책(7.4)」일환으로 ’공공기관 에너지절약대책‘ 추진

ㅇ 녹색에너지과-17358 「2019년도 여름철 공공기관 에너지절약대책 송부」

Ⅱ.		절 약 대 책

1. 실내온도 기준

① (온도 기준) 냉방설비 가동시 실내 평균온도를 28℃이상으로 관리

② (예외 대상) 아래 시설의 경우, 탄력적으로 적정 실내온도 기준을 설정

- 학교, 도서관, 교정시설, 교육시설, 콜센터, 민원실 등 일정 공간에 다수가 이용하는 시설(단, 사무공간·회의실은 제외)

- 별도의 냉방 온도 조절이 가능한 휴게 공간(폭염 담당부서에서 지정한 “무더위 쉼터” 포함)

③ 냉방기 가동시간

- 본서

· 각  과 : 13:00~15:00 / 15:30~16:30

· 식  당 : 11:10~12:10

· 당직실 : 22:00~01:00 / 03:00~04:00

· 대기실 : 12:00~13:00 / 22:00~01:00 / 03:00~04:00

· 상황실, 현장대응단, 구조대 : 자율냉방

- 안전센터

· 사무실 : 자율냉방

· 식  당 : 11:10~12:10

· 대기실 : 12:00~13:00 / 22:00~01:00 / 03:00~04:00

· 무더위 쉼터 : 10:00~17:00

2. 불필요한 전기사용 자제

① (조명 부분소등) 건물의 복도 조명 주간 70% / 야간 50% 소등

- 화장실, 회의실 등 간헐적 사용공간은 미사용 시간에 소등 철저

② 사무실 점심시간 소등

③ 자리 이석 시 선풍기 끄기

④ PC 및 모니터 끄기 생활화

- 중식 시간 ⇨ 컴퓨터 본체 및 모니터 전원 OFF

- 출장 및 퇴근 시 ⇨ 컴퓨터 본체 및 모니터 전원 끄기 생활화

- 야간 휴식 ⇨ 사용하지 않는 컴퓨터 본체 및 모니터 전원 차단

⑤ 당직자 실천사항(보안 점검 시)

- 콘센트 스위치 차단 확인(각 팀장 좌석 뒷부분에 설치됨)

- 복합사무기·파쇄기·프린터 등 사무기기 대기전략 차단(전원 OFF)

- 불필요한 점등여부 확인

- 잔무 처리시 개인 스탠드 활용 조명

3. 에너지 절약 생활화

① 양치 시 개인컵 활용 ⇨ 수돗물 틀어놓고 양치하기 금지

② 커피포트 절전 TIP ⇨ 필요량만 끓이기(물가득 안채우기)

③ 빨래는 모아빨기 실천 ⇨ 피크시간대 세탁기 작동 금지

④ 숨은 에너지 낭비요인 찾아서 실행하기(종이컵 제한, 양면 2쪽 인쇄 등)

4. 연중 상시적인 에너지이용 합리화 추진

① 연중 상시적인 에너지 절약을 위해 승용차 요일제(공공기관 근무자), 에너지소비효율 1등급 제품 사용, LED조명, 건물에너지관리 시스템(BEMS) 등 체계적인 에너지이용 합리화 조치* 지속 추진

* ‘공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정(산업부 고시)’에 따른 조치사항

② 전력수급 위기단계별 조치사항 이행

- 기 구축된 절전통보시스템(한국에너지공단 운영)을 통해 메시지가 통보되면 즉시 산하․소속 기관에 전파하고, 이행사항 즉각 조치

산업부	⇨	에너지공단	⇨	관리 공공기관	⇨	소속·산하기관	⇨	이행사항 조치

* 관리 공공기관 : ‘공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정’(산업부 고시) 제21조제1항 및 별표2에 따른 관리 감독기관

< 단계별 조치 사항 >

위기단계	조치 사항
준비단계 (예비력 500만kW 미만)	․비상 절전조치 준비
관심단계 (예비력 400만kW 미만)	․불요불급한 전기사용 중지 ․냉방기, 조명, 승강기 사용 자제
주의단계 (예비력 300만kW 미만)	․냉방기 사용 중지, 사무실 조명 50%이상 소등 ․업무와 무관한 전기기기(냉온수기 등) 전원 차단 및 사용하지 않는 사무기기 플러그를 뽑아 대기전력 차단
경계단계 (예비력 200만kW 미만)	․필수기기를 제외한 모든 사무기기 전원 차단 ․실내 조명 완전 소등, 승강기 사용 중지
심각단계 (예비력 100만kW 미만)	․정전 대비

Ⅲ.		행 정 사 항

1. 여름철 에너지 절약을 위한 직원교육 실시

○ 일  시 : 7월중

○ 교  관 : 소방행정과장(장비회계팀장)

2. 전 직원은 에너지 절약 생활화에 동참 해 주시기 바라며 냉방기 가동시간을 불시점검 할 예정이니 지정된 시간에만 냉방기를 이용하기 바랍니다.