여름철 전력수급 전망 및 대책

2019. 7. 4.

산업통상자원부

순   서

Ⅰ. 전력수급 전망	1

Ⅱ. 전력수급 대책	3

Ⅰ. 전력수급 전망

◈ 올 여름 최대 전력수요는 8,950만kW ~ 9,130만kW 내외 예상

◈ 공급능력 9,833만kW 확보와 함께 추가 예비자원 904만kW 준비를 통해 피크시 안정적 전력수급 유지 가능 전망

최대 전력수요		8,950만kW(기준전망) ~ 9,130만kW(혹서전망)

□ 기상청은 올해 작년수준의 폭염 가능성은 낮을 것으로 전망

ㅇ 기온은 평년(’81~’10)과 비슷하거나(40%) 높을 것(40%)으로 예측

* 엘니뇨 발달 → 여름철 한반도 저온 경향 (’15년 여름도 엘니뇨로 인한 저온현상 발생)

* 장마전선 북상지연으로 본격장마는 7월초 개시 (작년은 7월초 장마종료 후 무더위 지속)

□ 수급전문가 검증·분석(5~6월)을 통해 최대 전력수요 전망 도출

* 전력수급전문가T/F : 산업부, 거래소, 한전, 기상청, 학계 전문가 등으로 구성

ㅇ 최근 30년(’89~’18)간 매년 전력피크 발생일 기준* 기준전망은 가장 더운 상위 5개연도 평균기온을, 혹서전망은 상위 3개연도 평균을 적용

* 전력피크 발생 직전 3일(주‧야간 포함)간 72시간 평균기온

(참고) 72시간 평균기온 : 최근 30년 평균 26.4℃ < 상위 5개 평균 29℃ < 상위 3개 평균 29.6℃

ㅇ 주택용 누진제 개편으로 인한 수요증가 효과도 포함

* 하계(7~8월) 누진구간 확대 : 1단계(200 → 300kWh) / 2단계(400 → 450kWh)

☞ ’18년 사용량 기준 1,629만 가구에게 월평균 1만원 할인혜택 제공 (7.1 시행)

※ 기온변동 가능성에 대비하여 피크전망을 지속적으로 검증‧보완

공급능력		피크시 9,833만kW 전망

□ 피크시 공급능력을 최대한 확보하고, 역대 최고수준의 추가 예비자원(904만kW)도 함께 준비

* 추가 예비자원 : 시운전 발전기, 수요관리자원(DR), 석탄발전기 출력상향 등

예 비 력		피크시 703만kW ~ 883만kW 전망

□ 추가 예비자원 904만kW를 고려할 경우, 피크시 사실상의 예비력은 1,600만kW 이상으로 안정적 전력수급 가능

* 늦더위로 8월말에 피크가 발생해도 900만kW 이상의 예비력 확보 예상

< 올 여름철 전력수급 전망 >

최대전력수요 (A)	공급능력 (B)	예비력 (B-A)	추가 예비자원
8,950만kW (기준전망) 9,130만kW (혹서전망)	9,833만kW	883만kW (기준전망) 703만kW (혹서전망)	******

Ⅱ. 전력수급 대책

◈ 여름철 전력수급 대책기간을 7.8~9.20일로 정하고, 전력유관기관과 함께 “수급상황실”을 운영하여 전력수급에 차질이 없도록 만전

◈ 비상시를 대비하여 민관합동 정전훈련, 비상자원 점검활동 추진

◈ 공공기관이 선도하고 민간이 자율적으로 참여하는 에너지절약 강화

대책기간 운영		7.8(월) ~ 9.20(금)

□ 늦더위에 대비하여 전력수급에 차질이 발생하지 않도록 9.20(금)까지 전력수급 대책기간으로 지정(9.12~14, 추석)

ㅇ  대책기간 중 정부‧전력거래소 등과 함께 수급 종합상황실 운영

* 수급상황실 : 산업부, 한전, 거래소, 발전사 등과 공동으로 수급상황 실시간 모니터링

ㅇ  예비력 수준을 고려하여 단계별로 904만kW의 추가자원 활용

* DR 사용기준 : 전력수요 8,950만kW 초과 + 예비력 700만kW 이하시 활용

비상대응 점검

□ BH 위기관리센터와 함께 범부처‧지자체‧유관기관 공동 대규모정전 상황훈련을 실시하여 대응체계 점검(7월중)

ㅇ  전압 하향조정, 석탄발전 출력상향 등 비상시 예비자원에 대한 실효성 여부 평가를 위한 불시점검 실시(7월중)

노후설비 보강 및 취약계층 지원

□ 재정지원을 통해 노후변압기 교체 신청 아파트 대상 지원 확대

* 비용부담 비율(%) : (’18) 민간 50, 한전 50 → (‘19) 민간 20, 한전 55, 정부 25

□ 장마‧태풍으로 인한 고장에 대비한 송‧배전설비 점검‧조치 강화

* (설비보강) 태풍취약 송전탑 보강, 피뢰기 설치, 전선교체 등 총 851억원 旣집행

(특별점검) 산사태위험 송전탑부지, 침수우려 전력구, 송전선로 측방수목 등

* 강원화재 이후 현재까지 산악지역 배전설비 189만개소(94%)를 점검‧조치하였으며, 7월말까지 201만개소 전체 조치완료 예정

□ 에너지빈곤층의 하절기 전기요금 부담 추가완화를 위해 금년부터 냉방용 에너지바우처 신규 지급(’19년 40억원)

* 하절기(7~9월) 동안 에너지바우처 대상 가구(약 60만)에 평균 7천원 지급

에너지절약

□ 대국민 에너지절약 홍보를 통해 자발적 수요관리 유도

ㅇ 시민단체와 공동으로 전국적인 하계 국민 절전캠페인(7.5~9.20) 시행

- 주요상권 대상 착한가게 캠페인* 실시 및 절전행동 시민요령** 전파

* 전국 18개 주요상권 대상 ‘문닫고 냉방 우수사업장’에 착한가게 스티커 부착 등

** 실내온도 26℃, 시작은 강풍으로!, 미사용 플러그 제거, LED 사용 확대 등

ㅇ TV, 뉴미디어, 대중교통시설 등 활용 에너지절약 캠페인 집중홍보

□ 정부‧공공기관 주도의 선도적 에너지절약 추진

ㅇ 냉방온도‧조명 제한 시행* 및 실제 준수여부 실태점검(7~9월)**

* 실내온도 제한(26~28℃), 복도조명 소등(50% 이상), 심야시간 옥외광고물 소등 등

** 정부‧지자체‧공공기관 총 1,003개 중 150개 기관 대상 불시점검 실시 및 결과 보고