물품매입(조달구매)요구서

주무관		바이오정책팀장		산업거점조성반장			아래와 같이 매입(○) 하고자 합니다. (부서전화번호 : 02-2133-8736)
한기삼		강경훈		07/22 代강경훈
협 조	환경교육팀장		계약2팀장
	代박선정		이태영

건   명 :

물품 조달구매 요청(서울바이오허브 연구실험동 냉방기 구매)

시  행

거점성장추진단-9712

(

)

조직

거점성장추진단

정책사업

신성장산업 육성지원

단위사업

산업클러스터 조성 및활성화

세부사업

홍릉바이오의료앵커조성및 운영

편성목

자산취득비

통계목

자산및물품취득비

접  수

(

)

수신자

재무과장

물품(매입)명세

1. 녹색제품정보시스템(http://www.greenproduct.go.kr) 확인 여부

Y

2. 녹색제품 구매·적용 가능 검토서 작성 여부

Y

(서울특별시 녹색제품 구매촉진에 관한 조례 별지 제3호)

물품분류

번    호

품    명

규  격

단위명칭

수량

단가

소요경비

추 정 액

용  도

에너지

효율등급

녹색제품

중소기업

제    품

장애인

생산품

유무

등급

유무

구입

여부

여부

구입

여부

유무

구입

여부

23631289

냉방기 10kw

TNW090PA2SR

대

4

570,000

2,280,000

×

23631292

실외기 10kw

TNW090PA2SR

대

4

1,780,000

7,120,000

×

23631286

냉방기 11kw

TNW110PA9SR

대

2

620,000

1,240,000

×

23631293

실외기 11kw

TNW110PA9SR

대

2

1,860,000

3,720,000

×

21567236

냉난방기설치

식

6

500,000

3,000,000

×

10061680

냉매관및설치

평균Φ12.7mm

m

120

6,000

720,000

×

10061682

냉매관및설치

평균Φ15.88mm

m

120

7,000

840,000

×

20373322

PVC드레인관설치

Φ32mm

m

74

6,000

444,000

×

20373319

STS냉매배관커버

㎡

20

35,000

700,000

×

10061686

룸컨트롤러용전선및전선관

m

90

6,400

576,000

×

22723642

실내기실외기간 통신선및CD관

m

140

5,000

896,000

×

21087037

싱글형받침대

싱글형받침대

개

6

20,000

120,000

×

21654963

실외기 운반 크레인

25톤

대

1

350,000

350,000

×

23110679

룸컨트롤러

PREMTB0P1

대

6

50,000

300,000

×

소 계

22,180,000

조달 수수료(0.54%)

119,772

22,299,772

위 물품을  8월 20일까지   납품(○)하도록 하여 주시기 바랍니다.

(납품장소 : 동대문구 회기로 117-3 서울바이오허브 담당 김회경 02-2200-3320)

	거점성장추진단장

서울특별시 재무과장 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 재무과에 제출한다.