액체염소용기 계근대장

결재	주무관	정수과장
	김용식	07/24 정희중

입 고 용 기(충전용기)		공 용 기(반출용기)
용기번호	용기무게(㎏)	용기번호	용기무게(㎏)
29	552	71	552
21	547	131	564
31	553	138	562
38	541	65	550
09	553	41	539
67	542	53	542
120	536	117	537
49	548	60	551
26	548	58	551
		22	552
총 09병	4,920	총 10 병	5,500
계 근 사 항
○ 계 근 무 게 : 13,110 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 4,920 ㎏ ○ 납 품 량 : 8,190 ㎏		○ 계 근 무 게 : 5,590 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 5,500 ㎏
○ 잔 량 납 품 : 90 ㎏		○ 잔 량 반 출 : 40 ㎏
잔량납품〔 90 ㎏〕- 잔량반출〔 40 ㎏〕= 초과입고량 〔50 ㎏〕
차 량 번 호	서울82바1132	운 반 자	곽영오

점검일자 : 2019년 07월 24일 수요일