문서번호		전기처-3933		과장		팀장		처장
등록일자		2019.07.12.
								07/12
결재일자		2019.07.12.
공개여부		대시민공개
				협조
방침번호
	2019년도 여름철 에너지절약 종합대책
2019. 7.
전 기 처

<사전검토 항목>

<해당 사항에 체크 ‘■’, 비고 : 필요시 검토내용 기재>

구분	사전 검토항목	검토 완료	해당 없음	비고
대내외관 계	▪대외기관(정부기관,서울시, 시의회)과 충분한 협의를 거쳤습니까?	□	■
	▪기타 이해당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까?	■	□
	▪직⦁간접적으로 관련 있는 부서와 충분한 협의를 거쳤습니까?	■	□
타당성 검 토	▪추진 상 법령, 조례 등 법적 검토를 하였습니까?(사규 등 내부검토 항목)	□	■
	▪계약관계에서 ‘갑질’조항은 없습니까?	□	■
	▪투자심사 등 예산운영의 적성성을 검증하였습니까?	□	■
	▪시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까?	□	■
	▪일상감사의 범위를 확인하였습니까?	□	■
	▪사업조정(실무)위원회의 검토 사항입니까?	□	■
대시민홍 보 및 정 보 공 개	▪사업 홍보방안을 검토하였습니까? (보도자료, 설명회, 공청회 등)	□	■
	▪공개여부를 “비공개”로 설정시 법적근거는 명확합니까?	□	■

2019년도 여름철 에너지절약 종합대책

여름철 에너지 사용급증에 대비, 피크전력 저감을 위한 집중관리 기간 운용 등 자체 에너지절약 종합대책수립 및 실천으로 국가 전력수급안정 및 에너지낭비 방지를 통해 경영개선에 기여하고자 함

1		관련근거

1. 2019년 에너지경영 종합추진 계획(사장방침-728호, 2019.07.01.)

2. 2019년도 여름철 공공기관 에너지절약 대책 송부(산업통상자원부 에너지효율과-914호,2019.07.05.)

2		국가 여름철 에너지대책 주요내용

1. 기온전망 (기상청 보도자료, 2019.5.23.)

○ [기 온] 7월과 8월에는 평년과 비슷하거나 높겠으나, 기온의 변동성이 크겠음

[강수량] 대체로 평년과 비슷하거나, 지역편차가 크겠음

구 분	7월	8월
평균기온	평년과 비슷하거나 높음 (평년 : 23.9~24.7℃)	평년과 비슷하거나 높음 (평년 : 24.9~25.7℃)
강 수 량	평년과 비슷함 (평년 : 259.3~423.7㎜)	평년과 비슷하함 (평년 : 256.2~347.4㎜)

2. 전력수급 (산업통상자원부 보도자료, 2019.7.3.)

○ 전력수급 전망: 예비전력 883만kW(9%) 수준으로 예상

○ 전력수급 안정대책: 추가예비자원(904만kW) 확보와 필요시 단계별 비상대책 실시

3. 하절기 공공기관 에너지절약 대책

○ 실내온도 기준 준수 : 사무실 및 역사 냉방온도 28℃ 이상 유지

○ 조명 등 전기기기의 합리적 이용

- 건물의 복도 조명 50% 이상 및 일사광이 들어오는 사무실 창측 조명 소등

○ 근무복장 간소화 : 노타이(no-tie) 및 쿨비즈(Cool Biz) 착용 권장

○ 전력수급 위기 발령시 단계별 조치사항 이행

3		2019년 상반기 에너지사용실적

1. 우리 공사 전력사용량 현황(2019년 1~6월)

사용량 [MWh]	1월	2월	3월	4월	5월	6월	누계
2018년	114,972	115,900	98,865	105,582	101,557	108,278	645,154
2019년	117,453	117,457	96,840	106,706	103,211	109,073	650,740
증감량	2,481	1,557	△2,025	1,124	1,654	795	5,586
증감율	2.2%	1.3%	△2.0%	1.1%	1.6%	0.7%	0.9%

2. 2019년 상반기 에너지절약 추진반별 누적실적(1~5월)

구 분	총괄반	열차지원반	역사지원반	기지지원반	편의시설지원반
2018년(1~5월) 전력사용량(MWh)	536,876	317,405	94,762	53,510	63,519
2019년(1~5월) 전력사용량(MWh)	541,669	309,079	94,937	51,864	78,929
증감량(MWh) (증감률)	4,793 (0.9%)	△8,326 (△2.6%)	175 (0.2%)	△1,646 (△3.1%)	15,410 (24.3%)

3. 에너지절약 추진반별 세부실적(1~5월) : 붙임4 참조

4		공사 추진 대책

1. 추진방향

○ 전사적 에너지절약 추진(에너지절약 추진단, 에너지지킴이 등)

○ 분야별 선택과 집중을 통해 피크전력 관리 및 피드백

2. 하절기 에너지 절약 추진대책

① 시행기간 : 2019.7.11.~9.20.

② 에너지절약추진단 운영

③ 전력요금 절감을 위한 피크전력 저감 관리운용(전부서)

○ 피크전력 절감목표 : 2018년 대비 1%절감 (약 3.5억 원, 4,049kW 절감)

- 피크요금: 8,320원/kW(일반사용량 요금 130원/kWh의 64배)

⇒ 연중 15분 순간 최대피크전력이 1년동안 지속(99,840원/KW/연)

- 피크전력 현황(’18년) : 404,959KW(연간 기본요금: 약350억 원)

구 분	계	1호선	2호선	3호선	4호선	5호선	6호선	7호선	8호선	7연장
피크전력(kW)	404,959	17,295	94,763	47,864	49,215	69,330	41,694	60,882	14,112	9,804

○ 피크전력 집중관리기간 운용

- 기간: 2019.7.22.~8.23.(특히, 오전/오후 피크전력 집중발생 시간대 특별관리)

- 시간: 오전(09:00~10:00), 오후(17:00~20:00)

- 추진사항 : 에너지 절감활동 강화(세부내용 붙임참조)

※ 사무실 냉방 가동기준 준수 / 중식시간 PC,조명 off 자체점검 등

○ 피크제어 관리시스템 운영

- 피크집중 관리시간대 피크경보 모니터링 및 목표값 조정(전기처 시행)

- 민원 및 역사특성(환승역) 등을 고려하여 적정운용(기계처 협의)

※ 변전소별 피크경보 일 3회 수준으로 유지(경보 모니터링 후 목표값 조정)

5		행정사항

1. 에너지절약 추진단 회의 개최(수시 개최)

2. 여름철 에너지절약 계획 수립 및 추진실적 관리

○ 추진내용: 각 부서별 에너지절약 추진실적(개선 실적, 에너지절약 교육, 에너지절약 아이디어, 에너지절약 홍보 캠페인 등)

○ 제출부서: 총 57개 부서

구 분	본사	역사지원반	열차지원반	기지지원반
담당부서	에너지절약추진단 (5개 부서)	서비스안전센터 (26개 부서)	승무사업소 (15개 부서)	차량사업소 (11개 부서)

○ 실적제출: 주요 추진실적 전기처 제출(추진부서 ⇒ 전기처)

○ 제출기한: 9.27일까지 제출(붙임3 양식 참조)

3. 에너지절약 포상시행(포상방법 별도 공지 예정): 추진실적 반영

4. 여름철대책 및 에너지낭비실태 현장점검(전기처, 전기사업소 합동점검)

○ 피크전력 집중관리기간 중 현장 합동점검 시행(주간 및 야간 점검)

○ 점검사항: 붙임5「2019년 여름철 에너지사용실태 현장점검 계획(안)」참조

붙임  1. 추진반별 역할 및 활동내용 1부.

2. 분야별 피크관리 핵심사항 1부.

3. 제출양식 1부.

4. 에너지절약 추진반별 세부실적(1~5월) 1부.

5. 2019년 여름철 에너지사용실태 현장점검 계획(안) 1부.  끝.