2019년 여름철 에너지사용실태 현장점검 계획(안)

여름철 에너지사용 급증에 대비코자 에너지절약종합대책 이행실태 점검을 통해 불필요한 에너지 낭비요인을 제거코자 함

Ⅰ		관련근거

사장방침-728호(2019.07.01.)「2019년 에너지경영 종합추진 계획」

Ⅱ		현장점검 계획

기  간 : 2019년 7월 11일~9월20일

점검자 : 전기처 및 전기1,2사업소

구 분	점 검 자	점검대상부서
1조	전기처 김정훈 팀장 전기처 박동선 과장	- (1～4호선) 차량사업소, 서비스안전센터관내, 승무사업소, 기술센터 등 - 사당별관, 동대문별관, 대림별관, 신답별관
2조	전기처 김제길 차장 전기처 한동환 과장	- (5~8호선) 차량사업소, 서비스안전센터관내, 승무사업소, 기술센터 - 본사, 인재개발원, 한강진별관

※ 사정에 따라 점검자별 점검대상부서 변경이 가능하며, 점검자는 필요시 전기1,2사업소의 지원을 받아 점검할 수 있음.

점검방법

- 점검기간중 점검대상부서 1회 이상 점검

- 주, 야간 점검 병행

주요 점검 사항

분야	주요 점검사항	비고
공통	- 사무실 냉방가동기준 준수(28℃이상 유지)
승무	- 기지 입고열차 냉방, 환기 등 off - 본선 운행열차 냉방관리 → 승객 한산한 시간/구간 송풍기 가동 등 - 기지 출고열차 냉방관리 → 출고전 기지내 사전냉방 철저관리
서비스	- 과냉방 금지(빈 공간 냉방기 off, 기준온도 준수 등) - 영업 종료후 E/L, E/S 사용
차량	- 기지 주박열차 전원 off - 차량점검시 냉방기 가동 최대한 자제 중식시간(12~13시) 기지내 열차 냉방가동 중지 - 검수고 피트등, 상부등 조명관리
기술	- 기능실 냉방 최대한 자제 → 신호취급실, 전기실, 통신기계실 등 - 과냉방 금지(빈 공간 냉방기 off, 기준온도 준수 등)

Ⅲ		행 정 사 항

점검결과 최종 보고 : 2019년 9월 27일(금)

- 특이사항에 대해 소속장(전기처장)에게 즉시 보고

시정요구사항에 대해 해당소속 부서장에 통보

야간 점검자 대체 휴무 시행

- 야간점검 시행 후 1개월 이내 대체 휴무 실시

현장점검결과 : 2019년도 여름철 에너지절약 추진실적 평가시 반영

붙임  여름철 에너지사용실태 현장점검 결과표 1부.  끝.

#붙임 1

여름철 에너지사용실태 현장점검 결과표

□ 점검일시 : 2019년00월00일(0요일) 00:00~00:00

□ 점 검 자 :

□ 점검부서 :

□ 점검결과 :

○ 점검내용 - ○ 시정요구 사항 - ○ 기타 특이사항 -
○ 사진대지 ※ 시정요구사항 위주
사진설명	사진설명