사  업  계  획  서

○ 사  업  명 : 노후CCTV 교체 및 추가 설치

○ 위      치 : 보라매공원, 서울숲, 천호공원, 시민의숲

○ 개      요

1) 사업 배경

사람의 얼굴식별이 어려운 30만화소~50만화소급의 저화소 CCTV 카메라를 200만 화소급으로 교체하고 안전 사각지대로 여겨지는 곳에 추가 설치하여 공원의 치안을 강화하여 시민들이 보다 안전하게 공원을 이용할 수 있도록 하기 위함.

2) CCTV 현황

분 류	성 능	수 량	비 고
130만화소 이상	130만화소 이상	6대(보라매)	비상전화⇒감시CCTV
130만화소 미만	37만 화소	9대(서울숲)	교체 필요
	41만 화소	12대(서울숲)	교체 필요
	52만 화소	7대(서울숲)	교체 필요
130만화소 이상	200만 화소	146대(서울숲 및 6개공원)

3) 보라매공원, 서울숲 : 교체 28(카메라 교체), 시설개량 6(비상전화⇒감시CCTV)

기존 CCTV(서울숲)

4) 서울숲, 천호공원, 시민의숲 추가 CCTV 설치 계획

서울숲, 천호, 시민의숲 추가 CCTV설치 계획
1번출구~2번출구	3개소	성수고등학교 주변	3개소(서울숲)
바람의언덕	7개소	사색의길	9개소(서울숲)
곤충식물원 주변	5개소	도하터널	2개소(서울숲)
커뮤니티센터 수변	7개소	9번~10번출구	2개소(서울숲)
농구장,헬스장,광장	3개소	농구장등 3개소	3개소(천호공원)
정문, 2출구, 매점	3개소	정문등 3개소	3개소(시민의숲)

- 사각지대 총 44개소 추가 설치 필요

○ 소요예산

공원명	예산액(천원)	산 출 내 역
보라매공원 서울숲공원	42,100 117,600	6개 화장실 비상전화 6대×4,200천원= 42,100천원 CCTV 카메라 교체28대×4,200천원=117,600천원
서울숲공원	380,000	CCTV 추가 설치38대×10,000천원=380,000천원
천호공원	30,000	CCTV 추가 설치3대×10,000천원= 30,000천원
시민의숲	30,000	CCTV 추가 설치3대×10,000천원= 30,000천원

* 총 사업비 : 599,700천원

○  사진

1. 화장실 비상전화	2. 화장실 비상전화
3. 통제실(모니터1)	4. 통제실(모니터2)
5. CCTV 고장	6. 노후 CCTV(식별불가)
7. 방문자센터 1층(‘10년설치, 41만화소)	8. 강변북로보행가교(‘05년설치, 37만화소)