	강동소방서
수신	강동구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 신청 협의에 따른 회신 [천호동 191-24외2필지 건물 - 신축]

1. 강동구청 건축과-20579.(2019.08.02.)호와 관련입니다.

2. 건축허가 신청 협의에 대한 설치계획표 및 설계도서 등 관련도서를 검토한 결과 허가 동의하오니 “화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률” 제9조에 의거 적합하게 설치되도록 지도하여 주시기 바라며,

3. 건축허가 신청 협의 시 첨부된 소방시설설치계획표등은 법정시설의 설치여부에 관한 사항을 확인한 것이므로, 화재안전기준에 관한 상세한 사항은 소방시설 시공자 책임하에 적합하게 설치하여야함을 알려드립니다.

가. 건축주(위치) : ********[강동구 진황도로27나길 7-22(천호동 191-24외2필지)]

나. 용  도 : 복합건축물(업무,주택)

다. 구  조 : 양식 R/C조, 지하1층/지상10층, 연면적 1,773.57㎡, 1개 동, 신축

라. 협조사항

1) 사용승인에 대한 동의는 소방시설완공검사증명서 발급으로 갈음처리 하오니 소방시설완공검사증명서를 확인 후 처리하시기 바라며,

2) 「화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제10조의2에 의거 특정소방대상물의 건축ㆍ대수선ㆍ용도변경 또는 설치와 관련 공사에 따라 임시소방시설을 관련규정에 맞게 설치하고 유지ㆍ관리하여야 함을 안내하여 주시기 바라고,

3) 건축물 주변 화단, 고압선, 전신주, 공작물, 조경시설물 등은 고가사다리차 등 소방차 진입에 장애가 되지 않도록 관계자에게 안내하여 주시기 바라며,

4) 화재발생시 대형화재 방지를 위하여 외벽 및 내장재를 준불연재료로 설치하도록 지도하여 주시고,

5) 소방기본법 제28조(소방용수시설 또는 비상소화장치의 사용금지 등)에 의거 건축물 주변 소화전 이설 또는 임시사용중단 시 사전협의(☎ 02-6981-7643)가 이루어질수 있도록 안내하여 주시기 바라며,

6) 위험물(소량) 사용시 위험물안전관리법(서울시 위험물안전관리조례)에 적합하게 설치 하도록 안내하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 동의 통보서 1부.

2. 안내문(건축허가동의 협의) 1부.

3. 공사장 임시소방시설 설치 의무화 안내문 1부.

4. 건축공사장 위험물 안전관리 안내문 1부.

5. 용접등 공사장 화재안전수칙 1부.  끝.

	강동소방서장
★담당자	권영석		예방팀장	김보경		예방과장	전결 08/05 박상희
협조자
시행	예방과-14026	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39, 강동소방서 3층	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	(02)485-8119	/전송	(02)471-2175	/	hkch96@seoul.go.kr	/	부분공개(6)