전 기 설 비  점 검 결 과  보 고

점검일자	2019. 0. 0.			결재	주무관	주무관	시설과장
대 상
점 검 자					협 조
구 분	항 목	점검결과				조치사항(계획)
		특이사항	내용(위치,상태등)
변 압 기	변압기 고정 및 작동상태
	변압기 애자(부싱)의 파손, 변형 여부
	변압기 절연유 누유 발생 여부
	변압기 온도계, 유면계 지시값 이상
	단자 접속부 취부 상태 및 변색 여부
	이상소음, 이상발열, 냄새 여부
	기타사항
수배전반	수․배전반 접지 및 각종 계기 작동(표출)상태
	수․배전반 내외부 청소상태
	접속부, 케이블 열화/변색/부식 발생 여부
	설치류 침입 및 설비손상 여부
	이상소음, 이상발열, 냄새 여부
	기타사항
케이블 및 트레이	케이블 취부상태, 열화 발생 여부
	케이블 외피 등 손상 여부
	임의 접속부 발생 여부
	트레이 지지 상태 및 부식발생 여부
	기타사항
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)
	등기구 유지, 청소상태
	조명시설 지지(고정) 상태
	기타사항
소화설비	각종 유도등 점등 상태
	소화기 충약상태 및 관리상태
	기타사항
분 전 함	단자대, 케이블 열화/변색/부식 발생 여부
	적정용량 차단기(케이블) 설치 여부
	기타사항
부대시설	전기실 누수, 침수 발생 여부
	기타사항
기타사항

점 검 사 진

it

사진설명		사진설명
사진설명		사진설명
사진설명		사진설명