자원회수시설 현안업무 관련 운영소장 회의

□ 회의개요

○ 일시 : 2019. 8. 30(금) 14시 (서소문별관 1동 13층 회의실)

○ 참석 : 4개 자원회수시설 소장,  기술팀장

○ 안건 : 자원회수시설 현안업무 추진 관련

○ 준비 : 회의 안건 별 현황 및 추진계획 등

□ 회의 안건

1. 서울시 감사 지적사항 조치현황 및 계획

○ 감사 지적사항별 조치 결과 (미조치 사항은 조치계획)

2. 자원회수시설 가동율 분석 및 저조원인과 대책

○ 최근 3년 가동율 분석 – 저조시 원인과 대책

3. 온실가스 및 NOx  관련 대책

○ 최근 3년 온실가스 및 NOx 할당량, 배출량 분석

○ 문제점 및 대책

4. 통합환경 허가 및 대기배출허용기준 강화(’20.1.1)에 따른 방지시설 관리 대책

○ 시설별 방지시설 운영현황 분석(대기,수질 최근3년-최대,최소,평균)

○ 강화기준에 따른 문제점 및 개선대책

5. 비산재 처리대책(’20년)

○ 비산재 처리 매립지 확보 대책 (처리단가 상승, 매립지 부족 등에 따른 안정적 처리방안)

6. 자원회수시설 안전관리 실태 및 ISO 인증 현황

○ 안전관리 실태(ISO 인증현황, 외부기관 안전점검 실태 등)

○ 안전보건경영시스템(ISO45001) 인증 여부

7. 2019년 예산 집행실적 및 계획(‘19.8.31일 기준)

8. 기타 시설별 현안사항