문서번호	물순환연구과-7319
결재일자	2019.8.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물순환연구과장	수도연구부장
이광섭		안진	08/22 최영준
협 조

물순환연구과 실험실 및 물재생센터 현장플랜트

추석대비 안전점검 추진계획 보고

2019. 8.

서울물연구원

(물순환연구과)

물순환연구과 실험실 및 물재생센터 현장플랜트

추석대비 안전점검 추진계획 보고

추석대비 물순환연구과 실험실 및 물재생센터 현장플랜트 안전점검    계획을 수립하여 화재 등 안전사고에 대비하고자 함

□ 점검기간 : ‘19. 8. 26. ~ 9. 4.

□ 점 검 자 : 현장 실험실 별 점검조(2인)를 구성하여 현장점검

□ 대    상 : 6개소(실험실 1, 가스보관실1, 플랜트 4)

□ 중점 점검사항

❍ 플랜트 주변 배수시설

❍ 빗물받이 청소상태 확인

❍ 시설물 낙하방지 사전 점검

❍ 지속적 강우에 대비한 감전재해 방지

- 전기기계·기구 충전부 외함 및 내구성 있는 절연물에 의한 접지여부

- 전기설비 구조물의 침하, 균열, 변형, 누수 발생 여부

□ 세부 점검사항

❍ 화재대비 및 예방을 위한 전열기 및 소방시설 점검

❍ 유해화학물질, 가스 등 유해요인 관리실태

❍ 통풍, 환기장치 설치 및 정상가동여부

❍ 전기, 기계, 소방, 가스시설 안전점검

❍ 토목, 건축, 기타시설 안전점검

❍ 구조물 침하, 균열, 변형 발생 여부

❍ 안전 및 보호장비 적정비치 및 사용여부

붙 임 : 실험실 및 현장플랜트 별 점검표.  끝.