이경선 시의원(도시계획관리위원회, 더불어민주당)

요구번호 : 1621번

3. 다세대다가구 매입임대주택의 친환경 건축물 적용 상세 내역

□ 우리공사에서 매입 중인 매입임대주택은 녹색건축물 조성 지원법(제16418호, 2019.4.30.), 건축물의 에너지절약설계기준(국토부고시 제2017-881호, 2017.12.28.) 서울특별시 녹색건축물 설계기준(2019.01.24.) 등 관련 법규 및 규정을 준수하여 매도 사업자 측에서 관할 구청에 인허가와 사용승인을 득하고 있습니다.

□ 서울특별시 녹색건축물 설계기준에 따라 2017~현재 사업 시행 중인 매입주택 335건 5,866세대의 규모별 친환경 건축물 적용 항목은 다음과 같습니다. (※ 물건별 인허가 일정에 따라 적용 항목 일부 변동 가능)

구분	적용기준	물량		적용항목
		건	세대
비주거□	연면적 합계 1만㎡ 이상 ~10만㎡ 미만	2	524	환경성능	녹색건축 그린2등급
				환경관리	저녹스보일러, 기계환기장치
				에너지성능	건축물에너지효율 1등급 이상, 단열 및 기밀성능 확보, 폐열회수 환기장치, LED 조명기기, 대기전력차단장치
				신재생에너지	10%(`19년도 기준 )
주거□	30세대 이상~300세대 미만	17	839	환경성능	녹색건축 그린4등급
				환경관리	저녹스보일러, 기계환기장치
				에너지성능	건축물에너지효율 2등급 이상(60㎡ 이하 기준), 단열 및 기밀성능 확보, 폐열회수 환기장치, LED 조명기기, 대기전력차단장치
				신재생에너지	5%(`19년도 기준 )
주거□	30세대 미만	316	4,503	환경성능	유해물질 저감 자재 사용 4급, 절수형 기기사용 3급 실내공기오염물질저방출 제품 적용 4급 등
				환경관리	저녹스보일러, 기계환기장치
				에너지성능	단열 및 기밀성능 확보, 폐열회수 환기장치, LED 조명기기, 대기전력차단장치
				신재생에너지	자율
합계		335	5,866

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울주택도시공사 (매입주택품질점검부)	담당부장	조창희
	☎3410-7434	담당자	하영
	작 성 일 : 2019.08.21