위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(도시철도계획부장)
(경유)
제목	"영동대로 지하공간 복합개발" 연계 공동구 설치 협의 회신

1. 도시기반시설본부.도시철도계획부-3435호(2018.04.29.), 3842호(2018.05.04.) 관련입니다.

2.“영동대로 지하공간 복합개발”기본설계와 연계된 “공동구 설치”와 관련하여 참고자료 및 우리 과 의견을 아래와 같이 제시합니다

가. 참고자료

- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제44조, 시행령 제35조의 3 등

- 2014년 서울시 공동구 설치 타당성조사 및 기본계획 용역보고서(별도 송부)

제7장 단계별 투자계획 및 시범구간

나. 도로시설과 의견 :

- 영동대로(봉은사역사거리~삼성역사거리 구간) : 2순위 시범설치구간

- 인접구간(삼성역교차로 ~ 일원터널사거리) : 장기계획 4~5순위

- 국가보안시설로 분류되는 사회기반시설임을 감안, 공동구의 단면 심도 결정 시 화재 등 재난 발생에 신속하게 대응할 수 있고, 공동구 내 수용시설과 지상구간 수용시설과의 연결이 용이하도록 조치

- 유지관리 및 안전관리 효율성을 위해 전력선과 타 점용시설과 공간을 분리하여 설치 (공동구설계기준)

- 향후 점용시설 노후에 따른 교체 등을 고려하여 교체공사 및 유지관리가  용이하도록 재료투입구의 위치, 규모, 수량 등을 실시설계에 반영

- 기타 세부적인 사항은 실시설계 시 사전 업무 협의.

붙임 : 2014년 서울시 공동구 설치 타당성조사 및 기본계획 용역보고서(별도송부).끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관			터널복개팀장			도로시설과장
협조자
시행	도로시설과-6282	(	2018.6.7.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서울시청서소문별관1동,2층	/
전화	2133-1668	/전송	2133-1078	/	wholegem@seoul.go.kr	/	대시민공개