문서번호	교통정보센터-9045
결재일자	2014.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		버스정보팀장	교통정보센터장
이민화		임철수	06/23 이경순
협 조
	주무관			현종우
	주무관			안재성
	주무관			설일환

버스정보시스템(BIS) 확대구축사업

2014년 상반기 하자검사 실시계획 보고

2014. 06.

교통정보센터

(버스정보팀)

버스정보시스템(BIS) 확대구축사업

2014년 상반기 하자검사 실시계획 보고

우리 교통정보센터에서 2012~2013년에 추진한 『버스정보시스템(BIS) 확대구축사업』에 대하여 정기하자검사를 실시하여, 정확한 버스정보 제공 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 하자검사 개요

○ 근 거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 같은 법 시행규칙 제69조

○ 대상사업

사 업 명	사 업 기 간	계 약 업 체	준공금액(원)	하자담보책임 기간
버스정보시스템(BIS) 5단계구축사업	‘12.3.01 ~‘12.8.8	LG CNS컨소시엄	725,000,000	‘12.8.01 ~ ‘14.7.31
버스정보시스템(BIS) 확대구축사업(‘13년)	‘13.5.28 ~‘13.12.31	㈜비츠로시스	1,130,520,000	‘13.12.31 ~ ‘14.12.30

○ 검사일정 : 2014. 6. 30 ~ 2014. 7. 11

○ 검사 대상

- BIS 5단계 구축사업 : BIT 24대, H/W, 상용 S/W

- BIS 2013년 확대구축사업 : BIT 60대, H/W, 상용 S/W, 응용 S/W

○ 검사방법 및 검사자

구 분	검사대상	검사자	비 고
센 터	서버, 통신장비, 서울대중교통 앱 등	안재성, 설일환	시공사 입회
현 장	BIT	현종우, 이민화

□ 중점 검사항목

구 분	검 사 대 상	검 사 내 용
센터	시스템 및 통신장비	WebtoB, JEUS 정상작동 여부 지하철 실시간 정보연계 서버, 통신장비 정상작동 여부 H/W, S/W 보안패치 유무 서울대중교통 앱 서비스
현장	버스정보안내단말기(BIT)	- 지주(Pole) 및 함체 견고성 여부 - 절연 ․ 접지저항 적합여부 - 핸드홀 상태(지면과의 일치여부) - 전기인입상태

□ 행정사항

○ 정기하자검사 계획 통지(서울시 → 시공사) 및 점검 실시

○ 부적합 사항 조치요구, 불응 시 하자보수보증금 활용 보수 조치

○ 정기적인 순찰 점검으로 하자발생여부 지속적인 확인

붙   임 : 하자검사조서 1부.  끝.