보이는 소화기 유지 관리 대장

□ 신트리 119안전센터

연번	유지보수 내역				유지 관리 실적		소요예산
	장 소	발생내역	발생사유 (발생일시)	발생사유 확인방법 (화재발생은 제외)	조치일시	조치사항
1	남부순환로 604-8(신월6동 1015-15)	소화기 보호틀 벗겨짐	2019.8.5	예방순찰중 발견	2019.8.5	소화기 보호틀 정비 및 청소
2	목동남로 2길 58((신정7동 191-3)	소화기 커버 오염	2019.8.13	예방순찰중 발견	2019.8.13	소화기 보호틀 청소
3	남부순환로80길 28(신월동 1003-6)	소화기 커버 오염	2019. 8.20	예방순찰중 발견	2019. 8.20	소화기 보호틀 청소
4	남부순환로 604-6 B02(신월6동 1015-13)	소화기 커버 오염	2019. 8.23	예방순찰중 발견	2019. 8.23	소화기 보호틀 청소
5	남부순환로 604-2(신월6동 1015-11)	소화기 커버 오염	2019.8.27	예방순찰중 발견	2019.8.27	소화기 보호틀 청소