서식 3		(서울교통공사) 불시 화재 대피훈련 추진계획

※ 제출기한 : 2019.8.28.(수)

□ 훈련개요

○ (일시 / 장소) ‘19.11.01(금), 불시 / 서울교통공사 본사

○ (대상인원) 약500명「본사직원400명, 주)그린환경 직원 등 100명」

□ 세부 추진계획

	훈련 상황		○ 건물 내 3층 종합관제 기술팀 시스템 상황실 화재 가상 상황발생 , 시스템 운영 중단(가상)		비상계획처 / 총무처
	⇩
	경보 발령 (불시)		○ 건물 내 화재 경보 비상벨 및 옥내 방송		전 직원 대상 (본사)
			○ 화재대피 유도요원 출동, 초동조치, 확산방지
	⇩
	직원대피/교육		○ 계단 등 비상구를 이용하여 건물 밖으로 대피 ○ 대피장소 : 옥외 주차장
			○ 대피직원 국민행동요령 교육 - 성동소방서 전문교육 강사 협조 - 각종상황시 개인보호, 심폐소생술, 일반상식

○ 주요훈련 내용

- 화재발생장소 : 제2관제센터 3층 시스템상황실

- 제2관제 기술팀 시스템계기판 과열로 화재, 청사 화재 확산에 따른 대응, 관제시스템 재해 시(가상) 대응 매뉴얼 진단

* 초기자체진화, 화재경보 작동, 유관기관 신고, 시스템 손상에 따른 열차운행 긴급조치 등을 실제조치 FTX

- 전담부서 및 직원조치 점검, 민방위 화재대피 유도요원 출동

- 본사 직원 계단 등 비상구를 이용한 건물 밖 대피

- 방화관리자등 현장 지휘체계 유지, 소방서출동 시 대응, 환자이송/구호구급, 대피직원 국민행동요령 교육(개인보호, 심폐소생술) 등

* FTX : 화재현장 초기진화 대응팀 활동, 대피유도요원 활동, 전직원 전원 실제대피, 대피현장 국민행동요령 교육

○ 홍보계획

- 공사 전사포털 배너, 현수막 설치, 본사E/L 문안 게시, 안내방송

□ 점검단 구성･운영 계획

○ 훈련 통제부 : 비상계획처

○ 훈련 지원부 : 총무처, 제2종합관제센터(3층 기술팀 시스템운영실)

○ 훈련 점검단 : 성동구청/소방서 2인, 안전계획처 2인, 감사실 1인

* 훈련진행 과정 문제점 및 발전시킬 사항도출 , CHECK LIST 작성, 강평

□ 향후계획

○ 훈련목표 설정(준비)

- 본사에 대한 화재안전에 관한 전반적인 안전진단 계기

- 기술팀 시스템 운영부문 재난 발생 시 기능유지대책 진단

- 본사 재난시설, 장비, 경보체계, 스프링클러 등 문제점 도출

○ 문제점, 개선사항 대응(실시)

- 본사에 근무 중인 직원에 대한 화재안전 관한 의식전환

- 화재예방시설, 장비, 경보체계, 스프링클러 등 문제점 즉시개선

○ 훈련결과 적용(정착)

- 2020년 만방위의 날 훈련, 안전한국훈련 시 보완 후 적용 숙달

- 평시 완전한 화재대비 및 대응 태세로 안전한 생활도모

붙임		불시 화재 대피훈련 점검표

점 검 항 목	평 가		비고
	○	×
1. 훈련 계획의 적절성
○ 불시 훈련의 취지에 맞는 계획수립 ※ 훈련주관부서 외 직원들이 훈련 시간을 알수 없도록 조치			/10
○ 안전사고 예방을 위한 필수요원(방송실시, 안내요원, 초기대응 요원 등)의 임무･역할 정립			/5
2. 사전 안내
○ 훈련 참여자 훈련 내용 이해 여부 ※ 훈련 일자 사전 게시 등(시간은 미 게시)			/5
○ 훈련 사전 홍보 실시 여부			/5
○ 훈련 안내방송 실시 여부 ※ 방송 계획 및 방송 횟수 확인(횟수당 1점, 5회 이상 5점)			/5
3. 훈련 참여 실태
○ 전 직원의 훈련 참여현황			/10
○ 유동인구의 훈련 참여			/10
○ 화재발생현장의 실제조치 활동의 적적성			/10
○ 건물 내 전 직원의 대피시간의 적절성			/10
○ 기관장 관심 또는 참여			/10
4. 안전교육 실시 여부
○ 화재 행동요령, 소화기 사용법, 완강시 사용법, 심폐소생술 등			/20
점 검 결 과 (총평)	/100 ( )
작성자 : (기관명) (직위) (성명) (서명･인)

※ 각 기관에서는 본 점검표를 기관 실정에 맞도록 수정･보완 가능