	서울시여성가족재단
	서울특별시여성가족재단
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년 서울여성플라자 저수조 수질검사 결과보고

★공간운영팀장									경영기획실장					07/22
협조자
시행			공간운영팀-1879								(	2016.07.22.					)		접수										(						)
우	06939				서울특별시 동작구 여의대방로54길 18(대방동)															/			http://www.seoulwomen.or.kr/
전화		810-5052					/전송			810-5100					/	dosakim@seoulwomen.or.kr											/	공개

1. 공간운영팀-741(2016.03.31.)호와 관련입니다.

2. 2016년 서울여성플라자 저수조 수질검사 실시 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

----    아    래    ----

가. 건    명 : 2016년 서울여성플라자 저수조 수질검사 결과보고

나. 검 사 명 : 서울여성플라자 저수조 수질검사

다. 검사기관 : 미래수질연구원

라. 검사기간

- 채수 : 2016년 7월 15일

- 시험완료일자 : 2016년 7월 20일

마. 검사결과 : 수소이온농도 등 6개목 모두 적합(수질기준 초과항목 없음)

※ 붙  임 :	수질검사 시험성적서	1부. 끝.